## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Cópia de: Cópia de: Orçamento de 01 Posto de Transformação de 112,5 kVA, 13,8KV, 38/220vpara atender a ACADEPOL, Palmas-TO, 2022 ULTIMO | SINAPI - 12/2021 - Tocantins ORSE - 12/2021 - Sergipe |  | 27,86% |  | Desonerado: 0,00%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | TRANSFORMADOR |  |  |  |  | 22853.32 | 34.92%
1.1 | 102105 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 14906.36 | 19059.27 | 19059.27 | 29.13%
1.2 | 102110 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 201.45 | 257.57 | 515.14 | 0.7872%
1.2 | 00004276 | SINAPI | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA | UN | 3 | 206.14 | 263.57 | 790.71 | 1.208%
1.3 | DIEN00405 | Próprio | protetor de bucha para transformador | UN | 6 | 41.69 | 53.3 | 319.8 | 0.4887%
1.6 | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 8 | 211.99 | 271.05 | 2168.4 | 3.314%
2 |  |  | CABOS DE B. TENSÃO |  |  |  |  | 0 | 0%
2 | 101567 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 44 | 93.22 | 119.19 | 5244.36 | 8.015%
3.1 | 73782/003 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 60.73 | 77.64 | 621.12 | 0.9492%
4 |  |  | POSTE |  |  |  |  | 4863.14 | 7.432%
4.1 | 00041204 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UN | 1 | 2037.13 | 2604.67 | 2604.67 | 3.98%
4.2 | 100612 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1 | 918.41 | 1174.27 | 1174.27 | 1.795%
4.4 | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 4 | 211.99 | 271.05 | 1084.2 | 1.657%
5 |  |  | CABOS E ISOLADORES M. TENSÃO 15KV |  |  |  |  | 1294.77 | 1.979%
5.1 | DIEN00407 | Próprio | CABO ALUMINIO 50mm2 PROT. XLPE 15KV GERMER | MT | 30 | 10.2 | 13.04 | 391.2 | 0.5978%
5.2 | DIEN00404 | Próprio | ESPAÇADOR LOSANGULO 15KV INDUSCABOS | UN | 1 | 38.5 | 49.22 | 49.22 | 0.07522%
5.3 | 2854 | ORSE | Fornecimento de cabo de aço 6,4mm, média resistência | kg | 5 | 6.45 | 8.24 | 41.2 | 0.06296%
5.5 | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 3 | 211.99 | 271.05 | 813.15 | 1.243%
7 |  |  | CAIXAS DE MEDIÇÃO FORN. E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0%
7 | 83450 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 1 | 512.37 | 655.11 | 655.11 | 1.001%
7.1 | DIEN002426 | Próprio | CONJUNTO MEDIÇÃO HORIZONTAL PADRÃO ENERGISA | PÇ | 1 | 2247.48 | 2873.62 | 2873.62 | 4.392%
7.5 | 4862 | ORSE | Isolador Epoxi BT 15 x 25 | un | 3 | 5.4 | 6.9 | 20.7 | 0.03163%
7.6 | 10259 | ORSE | Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" | un | 12 | 0.15 | 0.19 | 2.28 | 0.003484%
7.6 | 9490 | ORSE | Barra chata de cobre 3/4" x 3/16" | kg | 1.5 | 204 | 260.83 | 391.24 | 0.5979%
7.7 | 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 175A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 608.7 | 778.28 | 778.28 | 1.189%
8.4 |  |  | ATERRAMENTO 6 HASTES |  |  |  |  | 3525.01 | 5.387%
8.4.1 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 6 | 97 | 124.02 | 744.12 | 1.137%
8.4.2 | 3982 | ORSE | Conector para haste de aterramento 3/4" - Fornecimento | Un | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.4.3 | 72254 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 27 | 63.36 | 81.01 | 2187.27 | 3.343%
8.4.6 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 2.25 | 56.53 | 72.27 | 162.6 | 0.2485%
8.4.7 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 2.25 | 34.27 | 43.81 | 98.57 | 0.1506%
8.4.8 | 00002674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | M | 3 | 5.1 | 6.52 | 19.56 | 0.02989%
8.4.9 | 00039272 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 3.94 | 5.03 | 5.03 | 0.007687%
8.4.11 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 6 | 40.13 | 51.31 | 307.86 | 0.4705%
8.5 |  |  | ESTRUTURA CE3U, CABOS 50MM, com perfil U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 856.05 | 1.308%
8.5.1 | 00000379 | SINAPI | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | UN | 3 | 0.81 | 1.03 | 3.09 | 0.004722%
8.5.2 | 00007581 | SINAPI | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" | UN | 2 | 4.52 | 5.77 | 11.54 | 0.01764%
8.5.3 | 00000402 | SINAPI | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | 3 | 15.91 | 20.34 | 61.02 | 0.09325%
8.5.4 | DIEN00401 | Próprio | FIXADOR PARA PERFIL U ESTRUTURA CE3U | UN | 1 | 22.24 | 28.43 | 28.43 | 0.04345%
8.5.5 | 3243 | ORSE | Manilha sapatilha preformada | Un | 6 | 20.85 | 26.65 | 159.9 | 0.2444%
8.5.6 | DIEN00400 | Próprio | PERFIL TIPO U PARA REDE COMPACTA | UN | 1 | 121.43 | 155.26 | 155.26 | 0.2373%
8.5.7 | 00000436 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | 3 | 6.85 | 8.75 | 26.25 | 0.04012%
8.5.7 | 00000421 | SINAPI | PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO NOMINAL DE 16 MM | UN | 4 | 11.93 | 15.25 | 61 | 0.09322%
8.5.8 | DIEN00402 | Próprio | ISOLADOR ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV - ROSCA M16 | UN | 3 | 67.34 | 86.1 | 258.3 | 0.3947%
8.5.9 | 9352 | ORSE | Isolador pino polimerico 15 kv | un | 1 | 58.8 | 75.18 | 75.18 | 0.1149%
8.5.10 | 00011273 | SINAPI | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | UN | 1 | 12.58 | 16.08 | 16.08 | 0.02457%
8.14 | 00001577 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 2 | 3.48 | 4.44 | 8.88 | 0.01357%
8.15 | 00034519 | SINAPI | CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM | UN | 1 | 99.69 | 127.46 | 127.46 | 0.1948%
8.16 | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 2 | 24.62 | 31.47 | 62.94 | 0.09619%
10 | DIEN0064 | Próprio | MURETA DE MEDIÇÃO PARA SUBESTAÇÃO EXTERNA ATÉ 300 kVA DE 1200 x 2000 mm, EXCLUSIVE ELETRODUTOS, ATERRAMENTO, CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO, DISJUNTOR E MEDIDOR | UN | 1 | 3008.6 | 3846.79 | 3846.79 | 5.879%
10.3 |  |  | TUBULAÇÃO E CABEÇOTE (FORN. E INSTALAÇÃO) |  |  |  |  | 12645.24 | 19.32%
10.3.1 | 00001102 | SINAPI | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3" | UN | 1 | 42.79 | 54.71 | 54.71 | 0.08361%
10.3.2 | 3976 | ORSE | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3" x 3m | un | 2 | 576 | 736.47 | 1472.94 | 2.251%
10.3.3 | 1425 | ORSE | Luva ferro galvanizado d=3" | un | 1 | 86.75 | 110.91 | 110.91 | 0.1695%
10.3.4 | 00000406 | SINAPI | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UN | 0.6 | 93.47 | 119.51 | 71.7 | 0.1096%
10.3.4 | 772 | ORSE | Curva 90° ferro galvanizado d=3 " | un | 2 | 268.97 | 343.9 | 687.8 | 1.051%
10.3.5 | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 15.61 | 19.95 | 798 | 1.22%
10.3.6 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 20.18 | 25.8 | 1032 | 1.577%
10.3.7 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 160.82 | 205.62 | 8224.8 | 12.57%
10.3.9 | 00002674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | M | 3 | 5.1 | 6.52 | 19.56 | 0.02989%
10.3.10 | 00039182 | SINAPI | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO | UN | 4 | 10.39 | 13.28 | 53.12 | 0.08118%
10.3.11 | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES LIMPEZA GERAL | H | 6 | 15.61 | 19.95 | 119.7 | 0.1829%
30 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3.15 | 468.09 | 598.49 | 1885.24 | 2.881%
31 | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 8 | 211.99 | 271.05 | 2168.4 | 3.314%
32 | 73467 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 4 | 139.2 | 177.98 | 711.92 | 1.088%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 51178.87
[5 empty] | Total do BDI |  | 14257
[5 empty] | Total Geral |  | 65435.87
_______________________________________________________________