COMPOSIÇÃO DO EDITAL

PREÂMBULO

01. DO OBJETO

02. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

03. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO

04. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS

05. DO ENVIO DAS PROPOSTAS

06. DA SESSÃO PÚBLICA

07. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

08. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

09. DOS ITENS EXCLUSIVOS ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

10. DA COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARAMICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

11. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

12. DO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

13. DA NEGOCIAÇÃO

14. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

15. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

16. DA HABILITAÇÃO

17. DOS RECURSOS

18. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

19. DO CONTRATO E CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22. DO FORO

DAS PARTES INTEGRANTES DO EDITAL:

ANEXOS

ANEXO I – Critério de Julgamento e Relação/Descrição dos produtos

ANEXO II – Termo de Referência

ANEXO III – Minuta de Contrato

MODELOS

MODELO 1 – Carta de Correção de Proposta de Preços

MODELO 2 – Declaração de atendimento ao disposto no artigo 9º, inciso III da Lei 8.666/93

MODELO 3 – Termo de Compromisso

|  | PREÂMBULO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A SUPERINTENDÊNCIA DA CENTRAL DE LICITAÇÃO da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DO TOCANTINS torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação em tela na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, nos termos deste Edital e seus anexos. Este pregão será conduzido pelo(a) Pregoeiro(a) e respectiva equipe de apoio designados pela Portaria/SESAU nº 523 de 25/07/2017 expedida pelo Secretário de Estado da Saúde. |  |  |  |
|  | Processo: 2015/30550/004046 Tipo de licitação: Menor Preço |  |  |  |
|  | Data da abertura: 29 de novembro de 2017 Hora da abertura: 09h30min (Horário de Brasília) |  |  |  |
|  | Retirada do Edital (portal/SISTEMA): www.saude.to.gov.br / www.comprasgovernamentais.gov.br |  |  |  |
|  | Local da sessão: www.comprasgovernamentais.gov.br |  |  |  |
|  | Registro de Preços: ( ) SIM ( X ) NÃO |  |  |  |
|  | SETORES RESPONSÁVEIS PELA SOLICITAÇÃO |  |  |  |
|  | Superintendência: Superintendência de Políticas de Atenção à Saúde |  |  |  |
|  | Diretoria: Diretoria Hospitalar |  |  |  |
|  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |
| UNIDADE HOSPITALR |  | PROJETO | FONTE |  |
| Hospital Geral de Palmas |  | 25053.1170001/090-03 | 0249001061 |  |
| Hospital Regional de Gurupi |  | 25053.1170001/090-07 | 0249001062 |  |
| Hospital Regional de Araguaína |  | 25053.1170001/090-08 | 0249001063 |  |
| Hospital Geral de Palmas |  | 25053.1170001/090-28 | 0249001058 |  |
| Hospital M. Inf. Tia Dedé. |  | 25053.117000/1120-09 | 0249001138 |  |
| Hospital Regional de Dianópolis |  | 25053.117000/1120-23 | 0249001125 |  |
| Hospital M. D.Regina e H. R.Gurupi |  | 13489.028000/1130-26 | 0249001173 |  |
| Hospital M. D.Regina |  | 13489.028000/1140-05 | 0249001172 |  |

Fonte de Recursos: 0249

Ação do PPA / Orçamento: 3006

Natureza da Despesa: 44.90.52/33.90.30

Valor Total Estimado: Em conformidade com o disposto nos Acórdãos nº 1888/2010 e 2080/2012 do TCU – Plenário, não será divulgado o valor unitário de referência para contratação, disponibilizando quando solicitado pelas Licitantes somente após a fase de lances.

Constituição da República Federativa do Brasil, Artigo 37: Regula a atuação da Administração Pública; Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993: Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, sendo aplicadas ainda todas as suas alterações; Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002: Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências; Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006: Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, alterada pela Lei Complementar nº. 147 de 07 de agosto de 2014; Lei Federal nº 12.846, de 01/08/2013: Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências; Decreto Federal nº 5.450, de 31/05/2005: Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências; Decreto Federal nº 5.504, de 05/08/2005: Estabelece a exigência de utilização do pregão, preferencialmente na forma eletrônica, para entes públicos ou privados, nas contratações de bens e serviços comuns, realizadas em decorrência de transferências voluntárias de recursos públicos da União, decorrentes de convênios ou instrumentos congêneres, ou consórcios públicos; Decreto Federal nº 6.204, de 05/11/2007: Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as Microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações públicas de bens, serviços e obras, no âmbito da Administração Pública Federal; Decreto Estadual nº 2.434, de 06/06/2005: Dispõe sobre o regulamento da modalidade de licitação denominada Pregão, e adota outras providências; Decreto Estadual nº 4.769, de 02/04/2013: Regulamenta o tratamento diferenciado, favorecido e simplificado para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e o Microempreendedor Individual, e adota outras providências; Decreto Estadual nº. 4.954, de 13/12/2013: Define regras específicas para os órgãos e entidades do Poder Executivo, quanto à responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos ilícitos contra a administração pública, e adota outras providências; Portaria/SESAU nº 11, de 16/01/2015 (DOE nº 4.300, de 20/01/2015):Estabelece parâmetros, responsabilidades e rotinas sobre os Termos de Referência elaborados pelas áreas técnicas da Secretaria de Estado da Saúde, e dá outras providências; Portaria/SESAU Nº. 108, de 05/03/2015, (DOE nº. 4.331, de 06/03/2015): Institui no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Tocantins, regras específicas para apuração de eventuais descumprimentos de regras editalícias dos certames promovidos pela Superintendência de Compras e Central de Licitação, e adota outras providências.

UASG: 925958 Pregoeiro(a): Rubisléia Ramos Pereira Mesquita

Telefone: (063)3218-1715/1722 E-mail:superintendencia.licitacao@saude.to.gov.br

Endereço: Av.NS 01, AANO, Praça dos Girassóis, s/nº, Palmas/TO, CEP: 77.015-007

Horário de Atendimento: Das 08h00min às 12h00min; das 14h00min às 18h00min.

1. DO OBJETO

1.1. O presente pregão tem por objeto a aquisição equipamento médico hospitalar para as unidades: Hospital Geral de Palmas, Hospital Regional de Gurupi, Hospital Regional de Araguaína, Hospital M. Inf. Tia Dedé, Hospital Regional de Dianópolis, Hospital M. D.Regina, (equipamentos, mobiliários e materiais de consumo), conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência, Anexo II.

1.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no SISTEMA e as especificações constantes do Anexo I deste Edital, prevalecerão as últimas.

1.3. Para fins deste edital, produto(s), leia-se equipamentos médicos hospitalares.

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1. Para cumprimento ao que dispõe o artigo 47 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, as Licitações cujo os itens sejam de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) são destinadas exclusivamente as microempresas ou empresas de pequeno porte

2.2. Será reservada uma cota no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo de cada item, preferencialmente para contratação de microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme disposto no artigo 48, inciso III da Lei Complementar nº 123/2006;

2.3. Poderão participar deste Pregão os interessados previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, e perante o Sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI, por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, onde para ter acesso ao Sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI.

2.4. O uso da senha de acesso pela Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do SISTEMA ou a SESAU/TO responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.5. Não poderão participar deste Pregão:

2.5.1. União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, durante o prazo da sanção aplicada;

2.5.2. Empresa impedida de participar de licitação ou de contratar com a Administração Pública Direta e Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, durante o prazo da sanção aplicada;

2.5.3. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública Direta e Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

2.5.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

2.5.5. Empresa que seu ato de constituição e as respectivas alterações (estatuto, contrato social ou outro) não incluam o objeto deste Pregão;

2.5.6. Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação;

2.5.7. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos produtos, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

2.5.8. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.

2.5.9. Ainda não poderão participar do Pregão, aqueles de que trata o artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/1993, ou que seu ramo de atividade (código e descrição da atividade econômica principal e/ou código e descrição das atividades econômicas secundárias) não contemple o objeto deste Pregão.

3. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO

3.1. As Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada para início da sessão pública, via internet.

3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao SISTEMA Eletrônico, no portal eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do SISTEMA implica na responsabilidade legal única e exclusiva da Licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

3.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do SISTEMA para imediato bloqueio de acesso.

4. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS

4.1. Da impugnação:

4.1.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição, que deverá ser protocolada no Protocolo Geral desta Secretaria, ou  enviada para o e-mail: superintendencia.licitacao@saude.to.gov.br.

4.1.2. O(a) Pregoeiro(a), auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Caso contrário, poderá abrir ou suspender a sessão, na forma da lei, antes do julgamento do mérito, se for o caso.

4.1.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

4.2. Do pedido de esclarecimentos:

4.2.1. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá pedir esclarecimento quanto ao ato convocatório deste Pregão mediante petição, que deverá ser protocolada no Protocolo Geral desta Secretaria, ou enviada para o e-mail: superintendencia.licitacao@saude.to.gov.br.

4.3. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no e-mail indicado pela Licitante, podendo ainda, ser disponibilizado no portal eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br ficando acessível a todos as demais Licitantes para obtenção das informações prestadas pelo(a) Pregoeiro(a).

5. DO ENVIO DAS PROPOSTAS

5.1. A Licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do  SISTEMA eletrônico, até a data e o horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

5.2. A Licitante deverá consignar, na forma expressa no SISTEMA eletrônico, o valor unitário para cada item da proposta, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

5.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a Licitante às sanções previstas neste Edital.

5.4. As propostas ficarão disponíveis no SISTEMA eletrônico, entretanto, até a abertura da sessão, a Licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.

5.5. A Licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, sob pena de inabilitação que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.

5.6. A Licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

5.7. A Licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

6. DA SESSÃO PÚBLICA

6.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo(a) Pregoeiro(a), ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no portal eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.

6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o(a) Pregoeiro(a) e as Licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do SISTEMA eletrônico.

6.3. Cabe a Licitante acompanhar as operações no SISTEMA eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo SISTEMA, pelo(a) Pregoeiro(a) ou de sua desconexão.

6.4. A sessão poderá ser reagendada a critério do(a) Pregoeiro(a) sempre que se fizer necessário, devendo a Licitante fazer os acompanhamentos devidos.

7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. O(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, sendo que somente as consideradas classificadas participarão da fase de lances.

7.2. Serão desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a), motivadamente, as propostas:

a) Que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital;

b) Que não contenham a descrição do produto ofertado;

c) Que se identificar no SISTEMA, sendo que somente será considerada como identificação, a descrição do CNPJ ou da Razão Social completa da Licitante.

8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1. Aberta à etapa competitiva, as Licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do SISTEMA eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor consignados no registro de cada lance.

8.2. A Licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no SISTEMA.

8.3. Durante o transcurso da sessão, as Licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.

8.4. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.

8.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da Licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

8.6. Durante a fase de lances, o(a) Pregoeiro(a) poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequível.

8.7. Se ocorrer a desconexão do(a) Pregoeiro(a) no decorrer da etapa de lances e o SISTEMA eletrônico permanecer acessível as Licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

8.8. No caso de a desconexão do(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no portal eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.

8.9. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo(a) Pregoeiro(a), que informará, com antecedência de 01 (um) a 60 (sessenta) minutos, o prazo para início do tempo de iminência.

8.10. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente de lances, a critério do(a) Pregoeiro(a), emitido pelo SISTEMA eletrônico às Licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo SISTEMA eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

9. DOS ITENS EXCLUSIVOS ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

9.1. Será observado o disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, notadamente os seus arts. 42 a 49.

9.2. Para cumprimento ao que dispõe o artigo 47 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, as Licitações cujos itens sejam de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) são destinadas exclusivamente as microempresas ou empresas de pequeno porte.

9.2.1. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, observando-se a inocorrência de quaisquer dos impedimentos do § 4º do mesmo artigo.

9.2.2. Para efeitos da Lei Complementar nº. 123/2006, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

a) No caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e

b) No caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).

9.2.3. A sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$ 3.600.000,00, em conformidade com as disposições do art. 34 da Lei nº 11.488/2007 e do art. 3º, §4º, VI da Lei Complementar nº 123/2006, receberá o mesmo tratamento concedido por esta Lei, às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

9.2.4. A pessoa física ou o empresário individual enquadrado nos limites definidos pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 receberá o mesmo tratamento concedido por esta Lei, às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

9.3. A fruição dos benefícios licitatórios determinados pela Lei Complementar nº 123/2006 independe da habilitação da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou equiparado para a obtenção do regime tributário simplificado.

9.4. As Licitantes deverão apresentar declaração, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou equiparado, e que não possuem quaisquer dos impedimentos do §4º do art. 3º da Lei nº 123/2006, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar (Art. 11 do Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007).

9.5. A declaração acima exigida deverá ser manifestada em campo próprio do sistema como condição de participação no pregão. Caso inexistente campo próprio no sistema eletrônico, à declaração deverá ser enviada ao pregoeiro juntamente com a documentação constante do item 16.3.

10. DA COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARAMICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

10.1. Conforme previsto no artigo 48, inciso III da Lei Complementar nº 123/2006, fica reservada uma cota no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo de cada item, preferencialmente para contratação de microempresas ou empresas de pequeno porte.

10.2. Para a cota reservada para microempresas ou empresas de pequeno porte, a proposta de preços deverá ser apresentada separadamente da cota principal, se for o caso.

10.3. Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada a Licitante vencedora da cota principal, ou diante de sua recusa, as Licitantes remanescentes, desde que pratiquem preço da primeira colocada.

10.4. Se a mesma Licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menos.

10.5. Para efeitos da Lei Complementar nº. 123/2006, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

a) No caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e

b) No caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).

10.6. A sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$ 3.600.000,00, em conformidade com as disposições do art. 34 da Lei nº 11.488/2007 e do art. 3º, §4º, VI da Lei Complementar nº 123/2006, receberá o mesmo tratamento concedido por esta Lei, às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

10.7. A pessoa física ou o empresário individual enquadrado nos limites definidos pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 receberá o mesmo tratamento concedido por esta Lei, às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

10.7. A fruição dos benefícios licitatórios determinados pela Lei Complementar nº 123/2006 independe da habilitação da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado para a obtenção do regime tributário simplificado.

10.8. As Licitantes deverão apresentar declaração, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou equiparado, e que não possuem quaisquer dos impedimentos do §4º do art. 3º da Lei nº 123/2006, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar (Art. 11 do Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007).

10.9. A declaração acima exigida deverá ser manifestada em campo próprio do sistema como condição de participação no pregão. Caso inexistente campo próprio no sistema eletrônico, à declaração deverá ser enviada ao pregoeiro juntamente com a documentação constante do item 16.3.

11. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

11.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

11.1.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo SISTEMA, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;

11.1.2. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem anterior, o SISTEMA, de forma automática, convocará os Licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

11.1.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o SISTEMA fará sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate.

11.1.4. O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo SISTEMA, decairá do direito previsto nos art. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

11.1.5. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta condição, o procedimento licitatório prossegue com os demais Licitantes.

12. DO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

12.1. Será observado o disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, notadamente os seus arts. 42 a 49.

12.1.1 O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, observando-se a inocorrência de quaisquer dos impedimentos do § 4º do mesmo artigo.

12.1.2. Para efeitos da Lei Complementar nº. 123/2006, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

a) No caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e

b) No caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).

12.1.3. A sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$ 3.600.000,00, em conformidade com as disposições do art. 34 da Lei nº 11.488/2007 e do art. 3º, §4º, VI da Lei Complementar nº 123/2006, receberá o mesmo tratamento concedido por esta Lei, às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

12.1.4. A pessoa física ou o empresário individual enquadrado nos limites definidos pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 receberá o mesmo tratamento concedido por esta Lei, às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

12.2. A fruição dos benefícios licitatórios determinados pela Lei Complementar nº 123/2006 independe da habilitação da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou equiparado para a obtenção do regime tributário simplificado.

12.3. As Licitantes deverão apresentar declaração, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou equiparado, e que não possuem quaisquer dos impedimentos do §4º do art. 3º da Lei nº 123/2006, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar (Art. 11 do Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007).

12.4. A declaração acima exigida deverá ser manifestada em campo próprio do sistema como condição de participação no pregão. Caso inexistente campo próprio no sistema eletrônico, à declaração deverá ser enviada ao pregoeiro até a data e horário marcado para abertura da sessão.

13. DA NEGOCIAÇÃO

13.1. O(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar contraproposta diretamente a Licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.

13.2. A negociação será realizada por meio do SISTEMA, podendo ser acompanhada pelas demais Licitantes.

13.3. Será vencedora a empresa que atender ao Edital e ofertar o menor preço.

14. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

14.1. Conforme faculta o art. 3º da Lei 10.520/02, não será anexado a este Edital o orçamento de referência estimado para contratação.

14.2. O preço estimado para contratação somente será divulgado após o término da fase de lances.

14.3.O(a) Pregoeiro(a) anunciará a Licitante vencedora, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão da mesma, acerca da aceitação do lance de menor valor.

14.4. Encerrada a etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta de preços classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação.

14.5. O item cujo preço total seja superior ao estimado para a contratação, constante no Critério de Julgamento e Relação/Descrição dos Produtos no Anexo I, não será(ão) aceito(s), e portanto, não será(ão) adjudicado(s).

14.6. A classificação das propostas será pelo critério de MENOR VALOR TOTAL POR ITEM, observado o PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA, obtidos por meio de pesquisa de mercado.

14.7. Os PREÇOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA serão utilizados na análise dos valores ofertados pela Licitante, para fins de aceitação ou não da proposta comercial.

14.8. Confirmada a aceitabilidade da proposta, o(a) Pregoeiro(a) divulgará o resultado do julgamento do preço, procedendo à verificação da habilitação da Licitante, conforme as disposições deste Edital e seus Anexos.

14.9. Se a proposta de preços não for classificada ou se a Licitante não atender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta de preços subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta de preços que atenda ao Edital, sendo a respectiva Licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame.

14.10. Atendidas as especificações do Edital, estando habilitada a Licitante e tendo sido aceito o menor preço apurado, o(a) Pregoeiro(a) declarará a(s) empresa(s) vencedora(s) do(s) respectivo(s) item(ns).

14.11. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão Eletrônico constarão de ata divulgada no SISTEMA Eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na legislação pertinente.

15. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

15.1. A Licitante vencedora deverá adequar sua proposta de preço ao último lance, CONTENDO APENAS DUAS CASAS DECIMAIS APÓS A VÍRGULA, conforme regras matemáticas, e conter ainda:

a) As quantidades; discriminação dos serviços; espécie/tipo e procedência (se for o caso); marca; valor unitário e total da proposta;

b) A indicação e descrição detalhada das características técnicas do(s) serviço(s) proposto(s) para o(s) respectivo(s) item(s) que compõe(m) o objeto desta licitação, em conformidade com os requisitos, especificações e condições estipuladas neste Edital, inclusive prazo de entrega, prazo de garantia dos produtos e demais especificações que permitam aferir com precisão ao solicitado no Edital;

c) A razão social da proponente; endereço completo; telefone; fax e endereço eletrônico (e-mail), mencionando opcionalmente o banco, número da conta corrente e da agência no qual serão depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame;

d) Prazo de entrega; prazo de validade da proposta, e prazo de pagamento, na forma descrita no item 15.12, donde caso a proposta não conste estas informações, serão considerados os prazos do Edital;

e) Caso a Licitante envie a sua proposta de preços, contendo mais de duas casas depois da vírgula, a Comissão Permanente de Licitação fará o arredondamento “para menos” (ex: R$ 12,578; será arredondado para R$ 12,57).

15.1.2. Quanto à elaboração da proposta de preços, deve ser observado ainda que:

a) Solicitação de trocas de produto(s) requerido pela vencedora será INDEFERIDA, devendo ser mantido o(s) produtos(s) ofertado no Pregão;

15.1.3. As propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos, caso existam erros, serão corrigidos pelo(a) Pregoeiro(a) na forma seguinte:

a) Discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso: prevalecerá o valor por extenso;

b) Erro de transcrição das quantidades previstas no Edital: será mantido o preço unitário e corrigida a quantidade e o preço total;

c) Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o preço total;

d) Erro de adição: será retificado, considerando-se as parcelas corretas e retificando-se a soma;

e) Item adjudicado, mas que não consta da proposta enviada quando solicitada pelo(a) Pregoeiro(a): será incluído o item, preservando as informações da proposta digital da empresa cadastrada no SISTEMA, adequando ao último lance ofertado e aceito pelo(a) Pregoeiro(a).

15.2. O valor total da proposta será ajustado pelo(a) Pregoeiro(a) em conformidade com os procedimentos acima;

15.3. A correção poderá ser realizada pelo Pregoeiro(a) por meio de carta de correção - Modelo 1, obedecendo aos critérios acima citados, a qual será encaminhada para a Licitante, que poderá contestar no prazo de até vinte e quatro horas contadas do respectivo envio, donde, caso não o faça, considerar-se-á aceita a correção realizada pelo(a) Pregoeiro(a).

15.4. A Licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentação indicada nesta condição será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Lei, bem como neste Edital.

15.5. O(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto.

15.6. O(a) Pregoeiro(a) poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da SESAU/TO ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar sua decisão.

15.7. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

15.8. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a produtos e instalações de propriedade da Licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.

15.9. No preço ofertado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação.

15.10. Independente de transcrição por parte da Licitante, obrigatoriamente as propostas terão:

a) O prazo de validade da proposta: no mínimo 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da abertura da sessão inaugural;

b) O prazo de entrega: a entrega deverá ser feita no prazo no máximo até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da nota de empenho, Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada, conforme item 6.1. do Termo de Referência; Anexo II;

c) O prazo de pagamento: O pagamento será feito por meio de ordem bancária, de uma só vez, no prazo de até 30 dias corridos, contados da entrega do produto ao Contratante, conforme item 13.2 do Termo de Referência;

d) O prazo de garantia dos produtos: Conforme Termo de Referência.

16. DA HABILITAÇÃO

16.1. A habilitação parcial das Licitantes será verificada por meio do SICAF e da documentação complementar exigida no item 16.3;

16.2. As Licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no SICAF deverão apresentar documentos que supram tais exigências, constantes dos artigos 28 a 31 da Lei Federal nº 8.666/93, no que couber.

16.3. Após solicitação do(a) Pregoeiro(a), as Licitantes que tiverem seus preços aceitos deverão apresentar a seguinte documentação complementar:

a) Atestado de Capacidade Técnica ou certidão, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem ter a licitante fornecido produtos, de maneira satisfatória, compatíveis em características com o objeto desta licitação;

b) Licença de funcionamento da licitante, emitida pela ANVISA/MS ou pela Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual da sede da licitante;

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho;

c) Apresentar comprovação da boa situação financeira da Licitante, aferida com base nos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) E Liquidez Corrente (LC) igual ou maiores que 01 (um), automaticamente pelo SICAF;

d) As empresas que apresentarem resultado inferior a 01 (um) em qualquer dos índices referidos no subitem anterior deverão comprovar o capital mínimo ou valor do patrimônio liquido de 5% do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta de preços, na forma da lei, de acordo com os §§ 2º e 3º do artigo 31 da Lei nº. 8.666/93.

e) Termo de compromisso conforme Modelo 3 para os itens 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 63, 64, 65, descritos no Anexo I deste Edital.

16.4 Do envio dos documentos de habilitação e proposta atualizada com o último lance:

16.4.1. As empresas vencedoras serão convocadas para enviar a proposta atualizada com o último lance, no prazo de 02 (duas) horas, em arquivo único via sistema que deverá conter: razão social; número do CNPJ; endereço completo; telefone; fax; e-mail; banco; agência; conta-corrente, descrição detalhada do serviço; marca; fabricante; procedência; espécie, se for o caso; tipo/modelo; unidade; quantidade; valor unitário; valor total; da proposta; garantia; prazo de início da execução dos serviços; prazo de validade da proposta; prazo de pagamento, além da documentação constante do item 16.

16.4.2 Excepcionalmente, com prévia autorização do Pregoeiro(a), a Licitante poderá encaminhar a proposta e os documentos de habilitação, ambos assinados e digitalizados, para o e-mail superintendencia.licitacao@saude.to.gov.br, quando comprovada inviabilidade ou dificuldade de envio ou recebimento pelo Sistema Eletrônico, sendo que neste caso em momento posterior será providenciado o uso da funcionalidade “Convocar Anexo”, de forma que a documentação seja inserida no Sistema, e assim fique à disposição das demais Licitantes;

16.4.3. Os documentos remetidos na forma acima descrita poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo(a) Pregoeiro(a).

16.4.4. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados ao protocolo geral da Secretaria de Estado da Saúde, aos cuidados da Superintendência de Compra e Central de Licitação, no endereço descrito no preâmbulo deste Edital;

16.4.5. As empresas que desejarem poderão protocolar diretamente os seus documentos de habilitação e proposta atualizada com o último lance, em original, no protocolo geral da Secretaria de Saúde, desde que sejam no prazo máximo de 02 (duas) horas, contadas da notificação do(a) Pregoeiro(a), ficando neste caso, dispensada a apresentação destes, na forma prevista no item 16.4.1.

16.5. Será aberto processo administrativo para os fins de aplicação de sanção a empresa que não enviar a documentação exigida no Edital, ou que ficar inabilitada por não cumprir com os termos do Edital, bem como por prestar declaração falsa, já que quando do cadastramento da proposta, DECLARA que cumpre com os requisitos de habilitação do Edital;

16.6. O(a) Pregoeiro(a) não se responsabilizará por documentos extraviados, nem os que chegarem fora do prazo estabelecido, ocasião em que a Licitante será inabilitada, sendo convocadas as Licitantes subsequentes em ordem de classificação, se for o caso.

16.7. Disposições gerais acerca dos documentos de habilitação

a) O(a) Pregoeiro(a) poderá consultar portais eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões para verificar as condições de habilitação das Licitantes.

b) Caso a data de validade de alguma certidão constante do SICAF esteja vencida, a Licitante deverá apresentar a certidão regularizada juntamente com o SICAF.

c) Caso algum dos documentos de habilitação venha a perder a validade no curso da licitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá, conforme lhe faculta o § 3º do art. 43 da Lei n.º 8.666/93, efetuar consulta ao órgão responsável pela emissão do documento, para verificação de sua regularidade.

d) Ainda que apresente o SICAF, a Licitante deverá apresentar os demais documentos relacionados no item 16.3 deste Edital.

e) Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, ou por servidor da Administração, ou ainda em publicação feita em veículo de imprensa oficial.

f) Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos portais eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, caso a Comissão de Licitação julgue conveniente.

g) A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a Licitante será inabilitada.

h) O não atendimento a qualquer das condições previstas no item 16 e seus subitens provocará a inabilitação da Licitante vencedora.

i) Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da Licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.

j) Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.

k) Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

l) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá apresentar toda a documentação relativa à comprovação da regularidade fiscal, donde havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

m) A não regularização da documentação, no prazo previsto na alínea anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao(a) Pregoeiro(a) convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

n) A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativa de débito, ou positiva com efeito de negativa, vigentes.

o) O não envio da documentação, no prazo do item 16.4.1, implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao(a) Pregoeiro(a) convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

p) Se a Licitante não atender as exigências de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) examinará as documentações subsequentes, na ordem classificatória, que atenda tais exigências.

q) Não serão aceitos documentos com a vigência vencida, ou qualquer tipo de protocolo, exceto se o Edital permitir.

r) Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a Licitante será declarada vencedora.

s) Na fase de habilitação haverá consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e ao Cadastro Nacional de Condenadas por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA).

17. DOS RECURSOS

17.1. Declarado o vencedor, o(a) Pregoeiro(a) abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer Licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do SISTEMA, manifestar sua intenção de recurso.

17.2. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o(a) Pregoeiro(a) a adjudicar o objeto a Licitante vencedora.

17.3. O(a) Pregoeiro(a) examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do SISTEMA.

17.4. A Licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do SISTEMA, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais Licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via SISTEMA, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente.

17.5. Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contrarrazões de recurso, a Licitante interessada poderá solicitar vista dos autos a partir do encerramento da fase de lances.

17.6. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo(a) Pregoeiro(a) serão apreciados pela autoridade competente.

17.7. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

18. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

18.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo(a) Pregoeiro(a), salvo quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação e homologação caberá à autoridade competente.

18.2. O objeto deste Pregão será adjudicado a Licitante vencedora.

18.3. A homologação deste Pregão compete ao Secretário de Estado da Saúde/TO ou, na sua ausência, ao Subsecretário de Estado da Saúde/TO.

19. DO CONTRATO E CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO

19.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato.

19.2. Homologado o Pregão, a Licitante será convocada de acordo com a necessidade da Administração para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar a(s) Nota(s) de Empenho(s) ou assinar o contrato, podendo este prazo ser prorrogado, a critério da Administração, por igual período e por uma vez, desde que ocorra motivo justificado;

19.3. Quando a empresa adjudicatária, após convocada, recusar-se a retirar a “Nota de Empenho”, não apresentar situação fiscal regular, não assinar o contrato, negar ou retardar a entrega do(s) serviço(s) objeto deste Pregão, a SESAU/TO convocará formalmente as Licitantes remanescentes na ordem de classificação do certame para contratar com a Administração;

19.4. Cometendo a adjudicatária uma das situações previstas acima, sem motivo justo e não acatado pela SESAU/TO, ficará caracterizado descumprimento total da obrigação assumida, estando à empresa sujeita às penalidades previstas em Lei.

19.5. A sujeição à penalidade prevista no item anterior não se aplica às Licitantes remanescentes que se negarem a aceitar a contratação nos mesmos termos propostos ao primeiro adjudicatário.

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1. A Licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Direta e Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor contratado e demais cominações legais, nos seguintes casos:

a) cometer fraude fiscal;

b) apresentar documento falso;

c) fizer declaração falsa;

d) comportar-se de modo inidôneo;

e) deixar de entregar a documentação exigida no certame;

f) não mantiver a proposta;

g) fraudar ou retardar de qualquer forma a execução do contrato;

h) não cumprir com a execução do contrato;

i) descumprir as demais exigências deste Edital e seus Anexos.

20.2. Para os fins deste item, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos no art. 90, 92, 93, 94, 95 e 96 da Lei nº 8.666/93;

20.3. Para os fins do item 19.2, a cada dia de atraso será cobrado 1% (um por cento) de multa até o limite de 30% (trinta por cento), ocasião em que será rescindido unilateralmente o contrato, sendo convocadas as Licitantes remanescentes obedecendo à ordem de classificação, para contratar com a Administração, sem prejuízo das demais sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520/2002 e artigos de 81 a 88 da Lei 8666/93;

20.4. A multa, eventualmente imposta à contratada, será descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber do Estado, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dia úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na divida ativa, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial da multa;

20.5. A multa será aplicada, após o julgamento da defesa apresentada pela contratada no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data de sua notificação. Decaído este prazo, sem manifestação da contratada, a contratante aplicará e executará automaticamente a multa;

20.6. Para julgamento da defesa apresentada pela contratada ou aplicação da multa, fica facultada da área responsável consultar a Superintendência de Assuntos Jurídicos da SESAU/TO.

20.7. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária ou contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração ou a terceiros.

20.8. Poderá haver ainda, pena de:

a) Advertência quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas no contrato, ou ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

b) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Direta e Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, pelo prazo não superior a 05 (cinco) anos;

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Direta e Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria Autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

20.9. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.

20.10. Todas as sanções poderão, a critério da SESAU/TO, tramitar nos autos que correm o procedimento licitatório.

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1. Ao Secretário da Saúde compete anular este Pregão por ilegalidade de ofício, ou por provocação de qualquer pessoa, e cancelá-lo ou revogá-lo todo ou em parte, por considerá-lo inoportuno, inconsistente ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.

22.2. As Licitantes não terão direito à indenização em decorrência de revogação ou anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito a ampla defesa e o contraditório.

22.3. É facultado ao(a) Pregoeiro(a) ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

22.4. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.

22.5. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.

22.6. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.

22.7. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte.

22.8. Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerão às últimas, exceto em caso de normas editadas pelo Governo do Estado e Federais.

22.9. Não serão aceitos documentos com a vigência vencida, exceto se, e nos casos que o Edital permitir;

22.10. A participação neste Pregão implica, automaticamente, na aceitação integral dos termos deste Edital, seus Anexos, leis e normas aplicáveis;

22.11. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da SESAU-TO, sem prejuízo do disposto no §4º do art. 17 do Decreto Federal nº 5.450.

22.12. Este Edital é instrumento de adesão, donde todos que participem estão automaticamente de acordo com suas condições.

22.13. O contratado não poderá subcontratar o objeto no todo ou em parte, sem a expressa anuência da Contratante.

22.14. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos, salvo nos casos expressamente permitidos.

22.15. Na contagem dos prazos, exclui-se o dia de início inclui-se o último.

23. DO FORO

23.1. Para dirimir as questões relativas ao presente Edital, elege-se como foro competente o da comarca de Palmas - TO, com exclusão de qualquer outro.

Palmas, 14 de novembro de 2017.

Kássia Divina Pinheiro Barbosa Koelln

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ANEXO I

Critério de Julgamento e Relação/Descrição dos Produtos

01. Do critério de julgamento:

a) Será vencedora a Licitante que atender as exigências do Edital e apresentar o menor valor total por item, observado o preço unitário de referência,

b) A proposta deverá conter apenas duas casas decimais após a vírgula;

c) Para cumprimento ao que dispõe o artigo 47 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, as Licitações cujo os itens sejam de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) são destinadas exclusivamente as microempresas ou empresas de pequeno porte;

d) Será reservada uma cota no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo de cada item, preferencialmente para contratação de microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme dispostono artigo 48, inciso III da Lei Complementar nº 123/2006;

e) Conforme faculta o art. 3º da Lei 10.520/02, não será anexado a este Edital o orçamento de referência estimado para contratação.

f) O preço estimado para contratação somente será divulgado após o término da fase de lances.

02. Da Relação/Descrição dos produtos:

| ## Item | DESCRIÇÃO | UND | COTA PRINCIPAL | COTA EXCLUSIVA ME/EPP | COTA RESERVADA ME/EPP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AMNIOSCOPIO- Corpo em aço inoxidável ou cromado - Pontas em material esterilizável - Lentes para aumento da imagem integrada ao equipamento - Iluminação através de lâmpadas LED - Alimentação a pilha: 2 Baterias lítio: CR2032 (3Volts) - Tensão (Volts): 6 VDC - Tipo de corrente: CC (Contínua) - Classe de enquadramento (ANVISA): Classe I Baixo Risco - Peso Bruto (c/embalagem) (Kg): 1,4 - Embalagem: Papelão reciclado MEDIDAS: Diâmetro: - P(pequeno): 11 mm - M(médio): 13 mm - G(grande): 16 mm Comprimento: - Todas com 17 cm . | UND |  | 1 |  |
|  | APARELHO DE ANESTESIA - Equipamento construído em material resistente não ferroso ou aço com tratamento de superfície anti-ferrugem (inoxidável, pintura eletrostática/epóxi), pintura à base de epóxi, polimerizada, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza, revestida com material resistente, com cantos arredondados; Deve possuir gavetas sendo uma com divisórias para medicação; Possuir rodízios de borracha com freios; Equipamento com sistema de ventilação a fole ou pistão, para uso adulto, pediátrico e neonatal, apresentando ventilador eletrônico microprocessado para anestesia com controle de Fluxo, pressão, volume. Na fase inspiratória para expiratória dos ventiladores, devem apresentar ventilação ciclada a volume, pressão e tempo; Na transição da fase expiratória para inspiratória, deve apresentar ventilação controlada, ventilação assistida, ventilação assistida-controlada, Pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP), ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV) e ventilação mandatória intermitente (IMV), ventilação com pressão de suporte (pressão assistida), de no mínimo 20 cm H2O; ventilação sincronizada pelo paciente (PTV); Ventilação espontânea e modo de espera (standyby); Fornecer Pressão positiva expiratória final (PEEP); Sensores de fluxo universais ou dedicados para neonatal, pediátrico e adulto; Deve possuir pausa inspiratória, ciclo manual, e controle de composição de gás fresco (O2+AR ou O2+N2O); Equipamento composto por Monitor LCD para expor pelo menos oito (08) parâmetros, a saber: Indicação contínua de pressão das vias aéreas, assim como valor de pico, valor médio e linha de base de pressão; Taxas de respiração espontânea e forçada (mecânica); Taxa I: E; Concentração de oxigênio; Volumes exalados (espontâneo e mecânico) e acumulados por minuto (volume minuto exalado); curvas de pressão e volume e/ou fluxo no tempo e os cálculos de parâmetros da mecânica pulmonar (complacência, resistência); Deve possuir alarmes de baixa concentração de oxigênio, apnéia, falha de oxigênio, baixo volume/minuto, alta e baixa pressão inspiratória, alto PEEP e equipamento inoperante; Conexão para cilindro de O2 reserva; Circuito ventilatório com recipiente incorporado para absorver CO2,autoclavável, com coletor de água; Válvula de alívio de pressão, sistema antipoluente, com conexão de exaustão, dos gases de escape para uma rede de vácuo central; Bloco de fluxômetro para oxigênio, óxido nitroso e ar comprimido de baixo e alto fluxo; sistema anti-hipóxia para mistura de O2/N2O com mínimo de 20% de Oxigênio; Deve possuir Dois (02) Vaporizadores calibrados, sendo Um (01) para uso de anestésico Isofluorano e outro para uso do anestésico Servofluorano, adequados para administração de anestesia de baixo fluxo; Os tubos e cânulas endotraqueais devem ser com "cuff" de alta pressão;Alimentação elétrica com comutação automática de tensão de 100 a 240 VAC/60 Hz, bateria interna recarregável com autonomia mínima de 30 minutos; Deve acompanha o equipamento: Um (01) canister; Dois (02) circuitos de paciente infantil de silicone autoclavável; Dois (02) circuitos de paciente adulto de silicone autoclavável; Um (01) braço articulado para suporte circuitos de paciente; Uma (01) mascara e balão autoclavável; Dois (02) circuitos de reinalação em silicone autoclavável; Uma (01) mangueira de alta pressão para N2O, Uma (01) mangueira de alta pressão para O2 e uma (01) mangueira de alta pressão para Ar comprimido; válvulas reguladoras de pressão para cadê rede canalizada de N2O, O2 e Ar comprimido com regulagem de até 50psi. Devem possuir os certificados de conformidade NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2 e NBR IEC 60601-2-13, além de Boas Práticas de Fabricação ou similar para equipamentos importados. | UND |  | 1 |  |
|  | APARELHO DE AR CONDICIONADO - Aparelho de ar condicionado, do tipo SPLIT (parede) na cor branca, com potência de 12.000 BTUS, monofásico 220V, 60 Hz, controle remoto, selo Procel com classificação A ou B e com as seguintes características técnicas: ciclo frio, compressor Scroll, correção de fator de potência, dimensões aproximadas LxAxP (920x300x200)mm, relação de distância entre compressor/evaporador mínima (x,y,z) de 10 metros e desnível (w) de no mínimo 5m, compressor com aletas com movimentos na vertical e horizontal e filtro interno para micro partículas.  GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES | UND |  | 10 |  |
|  | ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO - Aspirador Cirúrgico: Portátil, funcionamento através de diafragma e isento de óleo. Micro-filtro de linha e na descarga de ar. Montado em móvel com pedestal sobre 4 rodízios de 3”, com freio. Caixa de proteção do conjunto do motor em plástico resistente, suporte para duas cânulas. Com pedal de acionamento elétrico, para uso intermitente/contínuo. Painel com seleção e indicação do modo de operação. Com 2 frascos coletores de 2,5 litros cada, leves, resistentes a impactos e altas temperaturas (121ºC), de plástico autoclavável, graduados em alto relevo. Tampão do frasco em silicone, de fácil desmontagem e limpeza, que permita vedação hermética. Conexão tipo “engate rápido” para facilitar a remoção do frasco coletor. Acabamento (pedestal) em estrutura de aço com pintura eletrostática e tratamento anti-ferruginoso. Volume aspirado:24L/min livre de ar. Ajuste de pressão: 0 a 22polH. Motor silencioso e de alto desempenho, com sistema eletrônico de proteção contra extravasamentos com alarme audiovisual que desliga automaticamente o Motor quando o frasco atinge sua capacidade máxima e com sistema de segurança que impede que o equipamento seja religado sem que o frasco seja esvaziado. Alimentação elétrica conforme local de instalação.Deverá ser aprovado pelo INMETRO, possuir registro no Ministério da Saúde, na ANVISA e manual de instrução em português.Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação. | UND |  | 1 |  |
|  | ASPIRADOR ULTRASÔNICO - aspirador (dissector) ultrassônico Composto de: - 01 carro suporte - 01 pedal - 01 cabo de força - 01 frasco de sucção completo - 01 suporte - 12 equipo de irrigação e sucção 01 Peça de mão: macro (25KHZ), curva curta (comprimento de trabalho 40 mm). Aspiração interna e irrigação externa, ativado por Pedal; 02 Cabos conectores para peça de mão; 03Tampas de teflon para peça mão; 01 Caixa de esterilização para peça de mão 01 Peça de mão: micro (35 kHz), curva longa (comprimento de trabalho +- 105 mm). Sucção interna e irrigação externa, ativado por pedal; 02 Cabos conectores para peça de mão; 03 Tampas de teflon para peça mão; 01Caixa de esterilização para peça de mão; 01Equipo de soro. Acessórios: Uma (01) peça de mão para encaixe dos instrumentos; Um (01) Carro para transporte e acondicionamento do Gerador; Um (01) pedal de acionamento; Instrumentos para neurocirurgias (canetas com pontas de titânio): Caneta Standard Angulada, 365µm, 61mm, Ø1,9mm; Caneta Reta; Caneta para Curetagem Óssea; Caneta Laparoscópico; Ponteira de Reserva Caneta Standard Angulada; Ponteira de Reserva Caneta Reta; Canopla Protetora para caneta Standard Angulada e caneta reta; Caixa de Esterilização para Canetas; Material de Consumo: Sessenta (60) equipos descartáveis para caneta e irrigação; Cinquenta (50) garrafas descartáveis de sucção, Canister; Vinte (20) tubos de Filtros; Dois (02) Kit de Troca de Ponteiras para caneta Standard Reta; Dois (02) Kit de Troca de Ponteiras para caneta Standard Angulada; Dois (02) Kit de Troca de Ponteiras para caneta Curetagem Óssea; Dois (02) Kit de Troca de Ponteiras para Caneta Laparoscópico; Quatro (04) hastes limpeza; sessenta (60) escovas plásticas de Limpeza. BISTURI ULTRASÔNICO peças de mão de uso permanente Trata-se de Unidade para Corte e Coagulação Ultra-sônica compacta, de última geração, microprocessado, com sensores de mal funcionamento que desligam automaticamente a função com problemas, o que protege o aparelho contra mal uso, variações de rede elétrica e outras variáveis não previsíveis. Funciona em 115 e 230 Volts, bastando para tal,optar pela voltagem correta em botão localizado dentro do aparelho. O equipamento reconhece através de sofisticado Microprocessador, qual caneta esta sendo conectada e ativa as funções necessárias automaticamente ou seja, Tesouras de 55 kHz, Ganchos de 55 kHz e Peças de mão para desbridamento de Feridas de 35 kHz.As peças de mão de 55 Khz tem diâmetro de 5 e 10 mm e comprimentos de 75mm a 390 mm, uso a céu aberto, laparoscópico, em cirurgia infantil, de adulto e de obesidade mórbida.Todas as peças de mão são permanentes, esterilizáveis em Autoclave a 134ºC. Ossonotrodes são feitos de Titânio. O Pedal de acionamento é duplo: ao acionar o lado esquerdo (vermelho) a potencia gerada é de 100% e ao acionar o lado direito (preto) a potencia gerada será a pré-setada pelo usuário no painel. Bisturi Ultra-sônico, indicado para Dissecção, Corte e Coagulação sem Fumos e sem carbonização, tanto em Cirurgia Geral como em Vídeo assistida, infantil, adulto e Obesos mórbidos. O Desbridamentoultra-sônico de feridas também é possível, com a peça de mão apropriada. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Voltagem: 115V/60Hz e 230V/50Hz, com interruptor interno. Faixa de Freqüência : de 20 a 80 Khz Consumo : 250VA Tipo de osciladpr : Piezoelétrico Potência Máxima: 100W Controle do sistema : MicropocessadorUltra-som : Freqüências de 25 kHz ou 55kHz Faixa de deslocamento da ponteira de titânio : 25 kHz (máx. 350 micrometros); 55 kHz (máx. 120 micrometros) Canetas:01 cabo de força; 01 pedal duplo - 01 suporte - 01 carrinho Tesoura Ultrassônica : 55KHZ, comprimento de trabalho 300mm, ativado por pedal Cabo de conexão da tesoura Caixa de armazenagem Tesoura Ultrassônica, comprimento de trabalho 170 mm, ativado por pedal Cabo de conexão da tesoura Caixa de armazenagem. | UND |  | 1 |  |
|  | AVENTAL PLUMBIFERO -Proteção Radiológica Pessoal. Largura: 600mm; Comprimento: 1100mm; Peso bruto:+- 7.65Kg; Peso líquido: +-7.50Kg.; Descrição: Avental plumbífero masculino, com proteção na frente de 0,50mmpb e com proteção nas costas de 0,50mmpb; acabamento em nylon impermeável, dimensões 110x60cm. | UND |  | 2 |  |
|  | BALANÇA ANTOPOMETRICA -Balança antropométrica -Balança eletrônica de peso e medida de pessoas (altura) com capacidade para 150 kg x 50 g; deve ter display de cristal líquido de fácil leitura, plataforma de aço carbono, piso de borracha antiderrapante. Alimentação elétrica de 220 v-60 Hz;Possuir Certificado de aferição pelo INMETRO; Garantia de, no mínimo, 01 ano. | UND |  | 12 |  |
|  | BANHO E MARIA P/ PASTEURIZAÇÃO -Equipamento destinado a pasteurização de leite humano, em aço inox, com cantos arredondados, temperatura aproximada de 65°C, controle de tempo de pasteurização, bomba circulante para homogeneização da temperatura da água, estabilidade de 0,1°C na faixa de trabalho, capacidade para até 33 litros de água e até 30 frascos de leite de 300ml com galheteiro removível, dimensões externasaproximadas: 375x600x550mm, drenagem da água com saída inferior na cuba e descarga na lateral do equipamento. Alarme sonoro de final de tempo de pasteurização. Alimentação: 220 volts Garantia de 02 anos manuais em português e registros de acordo com normas vigentes. | UND |  | 2 |  |
|  | BANHO E MARIA P/ DESCONGELAMENTO - Equipamento destinado ao descongelamento de leite humano, em aço inox, com cantos arredondados, temperatura aproximada de 40°C, estabilidade de 0,5°C na faixa de trabalho, controle de temperatura digital, capacidade para 30 litros de água e até 30 frascos de leite de 300 ml cada, cuba isolada termicamente. Dimensões externas aproximadas : 375x595x550mmDrenagem da água com saída inferior na cuba e descarga lateral do equipamento.Alimentação: 220 volts Garantia de 02 anos manuais em português e registros de acordo com normas vigentes. | UND |  | 1 |  |
|  | BANQUETA AUXILIAR P/ PARTO VERTICAL -Banqueta Hospitalar - Uma Banqueta Auxiliar Para Parto Humanizado, Pode Ser Usado Em Hospital Ou Em Parto Domiciliar, Design Desenvolvido Para Maximizar O Conforto E A Estabilidade Para Ate 120 Kg, Feito De Fibra De Vidro De Alta Resistencia, Fácil De Limpar, Não Possui Emendas Ou Frestas, Equipado Com Uma Bacia Em Aço Inox Para Coleta De Líquidos E Placenta, Banqueta Com Tampa (Parte Superior) Em Formato De Anel, Aberta Na Frente, Permite Total Visualização Do Processo Do Parto,Design Especial Do Acento, Permite Total Conforto Para A Parturiente, Ao Mesmo Tempo Em Que O Coccix E Ossos Da Bacia Ficam Livres, Peso Aproximado 4kg, Com Altura De Aproximadamente 50cm E Diâmetro De Aproximadamente De 54 Cm. | UND |  | 3 |  |
|  | BERÇO AQUECIDO - Berço Aquecido de Reanimação do Recém Nascido (RN) através de calor irradiante. Construído em material resistente e anticorrosivo, fixado sobre estrutura com rodízio de 3pol, no mínimo e freios antiderrapantes. Projetado totalmente para proporcionar conforto térmico ao recém-nascido prematuro, em Berçário de cuidados intensivos – Sala de Parto. Especificações: Sistema de calor irradiante com módulo aquecedor angular móvel ou fixo, resistência revestida em quartzo; Potência mínima do elemento aquecedor: 560w; Módulo de controle auto termostático servo controlado, com erro máximo de temperatura de 0,2°C para mais ou para menos, tendo como referencia um sensor de pele; display de indicação da temperatura do RN, temperatura de controle, nível de aquecimento, tempo de exposição, modos de operação em servo-controle e manual; Faixa de operação aproximada para controle de temperatura: manual 20 a 100% 28°C a 39°C e servo controle: 35°C a 38°C, aproximadamente; Alarmes visuais e sonoros para: Hipotermia, hipertermia, falhas do sensor, falta de energia, falha no sistema e temperatura anormal; Compartimento do RN fixo: Leito em acrílico transparente com abas rebatíveis, radiotransparente, com movimentação hidráulica de Proclive e trendelemburg; Colchão impermeável, antialérgico e atóxico, com dimensões mínimas: 300x600mm; Alimentação: 220 VAC/60Hz, tomada 2P+T padrão NBR 5410, com cabo flexível de dupla isolação, 1,5 m de comprimento no mínimo; Bateria interna para manutenção do sistema; Acompanhado dos seguintes itens: 1 Bandeja intermediária com capacidade para 10Kg, 1 prateleira giratória com capacidade para 10Kg, 1 suporte de soro em aço inoxidável, 1 conjunto de reanimador em régua tripla: 2 fluxômetro, umidificador; Aspirador de secreções, válvula reguladora, chicote de 1,5m e 1 frasco de 2,5L com tampa e nível, 1 mangueira de O2 e 1 mangueira de Ar; 4 tomadas de poste incorporadas. Possuir registro na ANVISA ou similar para produtos importados. Normas: Association for theAdvancementof Medical Instrumentation. Infant radiant warmers [draft standard]. II52-D-006-MM. 1995;- British Standards Institution. Specification for servo-controlled impact radiant warmers [standard]. BS 5724:Section 2.25. 1988;- International Electrotechnical Commission. Medical electrical equipment – part 1: general require-ments for safety [standard]. IEC 60601-1 (1988-12). 1988;- Medical electrical equipment – part 2: particular requirements for the safety of infant radiant warm-ers [standard]. IEC 60601-2-21 (1994-02). 1994; Medical electrical equipment – part 2: particular requirements for the safety of infant radiant warmers. Amendment 1 [standard]. IEC 60601-2- 21-am1 (1996-10). 1996 | UND |  | 1 |  |
|  | BERÇO P/ RECEM NASCIDO -Berço com cuba de acrílico transparente, com qualidade óptica, montada sobre estrutura tubular metálica (pintura eletrostática ou cromado). Dispositivo para posicionamento trendelemburg, proclive e horizontal; suporte intermediário com compartimentos próprios para colocação de acessórios para o R.N. Puxador incorporado, onde também se apoia o suporte para os materiais usados nos procedimentos com o R.N. Colchão revestido em plástico auto extinguível, atóxico e antialérgico; Pára-choque frontal; Registro no Ministério da Saúde | UND |  | 3 |  |
|  | BOMBA DE INFUSÃO - Bomba de infusão de seringa para uso em unidade de terapia intensiva no cuidado de pacientes neonatos, pediátricos e adultos, que aceite seringas de várias marcas e capacidades de 05 a 60 ml. Descrição: existência de sistema anti-bolus pós-oclusão; possuir controle dos seguintes Parâmetros: vazão de 0,2 ml/h a 99,9 ml/h e bolus, funcionamento com bateria interna recarregável e rede elétrica, sem uso de pilhas. Possuir os seguintes alarmes audiovisuais: oclusão; fim de curso. Bateria Fraca; falha de programação. Alimentação elétrica: 110/220 – 60 hz. Acessórios básicos: cabo de alimentação (2p+t) conforme abnt, como no Mínimo 1,5 metros, manual técnico e do usuário , certificado de garantia e demais acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento Registro da ANVISA | UND |  | 17 |  |
|  | BOMBA ELETRICA P/ SUCÇÃO LEITE - Bomba extratora de leite humano, de acionamento elétrico, permitindo regulagem de vácuo e frequência. Sistema de sucção por válvula de diafragma. Extração simultânea de duas mamas ou somente uma mama. Sistema coletor de leite destacável, reutilizável com tampa. Em polipropileno, resistente à autoclave, podendo também ser esterilizado em solução de óxido de etileno Dimensões aproximadas: L250xP150xA180mmAlimentação: 220 volts | UND |  | 5 |  |
|  | BURETA AUTOMATICA - Bureta automática, capacidade 25 ml, intervalo de graduação 1/10 ml, limite de erro mais ou menos 0,03, com torneira de teflon minunciosamente acabada para evitar vazamento e assegurar um escoamento padrão, corpo da bureta e frasco em forma baixa 1000 ml em vidro borossilicato, com gravação permanente. Devera acompanhar certificado de calibração que atenda a especificação, emitido por órgão credenciado a rede metrológica. | UND |  | 2 |  |
|  | CADEIRA DE RODAS - Com estrutura tubular metálica 7/8” rodas propulsoras atrás 24”, pneus traseiros maciço, rodas direcionadas a frente tam6”, pneus maciços, apoio para os pés de polipropileno, individuais, articulados e removíveis, com altura regulável, lateral escamoteável com apoio de braço em polipropileno, estrutura do quadro em X, assento e encosto em nylon preto reforçado, freios bilaterais, eixos montados sob bucha de nylon, faixa suporte para pernas, suporta peso até 100kg.. | UND |  | 1 |  |
|  | CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ADULTO -Cama Hospitalar Cabeceira e peseira em tubo redondo - Estrutura do estrado construído em longarinas de aço de 3,2 mm perfilados em U - Estrado confeccionado em chapa perfurada. Movimentos comandados por duas manivelas escamoteadas cromadas, pintura poliéster epóxi eletrostático, resistente a descascamento e arranhões. - Sistema de acionamento dos movimentos em tudo redondo de 35 x 1,5 mm - CAPACIDADE: 180kg. Funções Ângulo de elevação do suporte da cabeça de 0 ~ 80° Ângulo de elevação do suporte dos joelhos de 0 ~ 40° Dimensões C 2100 x L 930 mm Altura: 60 mm. | UND |  | 30 |  |
|  | CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELETRICA - Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica: Cabeceira e Peseira: Estruturada nas laterais em material injetado em poliuretano - CHASSI: Base construída em perfis de tubo de aço retangular 50 x 30 x 1,5mm, totalmente revestida em material termoplástico de alta resistência - ESTRUTURA DO ESTRADO: Construída em chapa de aço 3,2mm, perfilados em U - ESTRADO: Articulado em 4 seções, com estrutura em tubos de 25 x 25 x 1,2mm e 50 x30 x 2,0mm, totalmente revestido em ABS termo-conformadoradiotransparente de alto impacto - MOTORES: Movimentos comandados por 4 motores, dotados de fim de curso para proteção, blindados, tensão principal 110/220 volts 50/60 Hz, e tensão secundária 24 volts 2 A, - com unidade de bateria 24 V 1,2 Ah, recarregável - GRADES LATERAIS: Dois pares de grades laterais, sendo um par no dorso e um par na perna, de atuação independente, estruturada em poliuretano injetado, fixadas a cama, móveis pelo sistema de pistão a gás, permitindo que fiquem acima e abaixo da cama, e sistema de embutí-las sob o leito - CONTROLE DIGITAL COM TECLADO DE MEMBRANA BLINDADOS: 2 controles digitais localizados em duas grades laterais existentes no dorso da cama, com acionamento interno e externo, controle digital localizado na peseira com controle geral dos movimentos da cama inclusive travamento dos movimentos, PCR e Trendelemburg com um único toque de comando - PÁRA-CHOQUE: Pára-choque de borracha nos 4 cantos da cama para proteção de parede - RODÍZIOS: Rodízios de 150mm de diâmetro com banda de rodagem condutiva em poliuretano, com sistema de movimento/freio acionado por um único pedal, colocado em dois lados da base da cama, permitindo o movimento livre dos 4 rodízios em todas as direções, podendo direcionar 2 rodízios para longos cursos e travar os 4 rodízios, impedindo que a cama se movimente - com controle digital localizado na parte externa da peseira, de fácil manuseio , sendo possível a inclusão ou a retirada de acessórios sobre a cama ou sobre o paciente | UND |  | 2 |  |
|  | CAMA PPP- Cabeceira removível em poliuretano injetado ou painéis em laminado melamínico; base com pésrecuados e rodízios de 4” no mínimo totalmente revestida em material de alta resistência; com bandeja ou base para guarda de materiais; estrado articulado em 3 secções revestido em material de alto impacto; movimentos trendelenburg, reverso de trendelenburg, elevação do dorso; elevação do leito. Sistema de acionamento através de motores com comando elétrico. Grades laterais em poliuretano injetado ou painéis em laminado melamínico, movimentação para que fiquem acima e abaixo do leito. Equipada com um par de porta-coxas estofados, com altura reguláveis em inox. Um par de barras de apoio com altura regulável, em aço inox, localizadas nas laterais do leito, que permitam auxílio à parturiente e barra de apoio para parto de cócoras. Um par de apoio para os pés, com altura regulável e estofados. Bacia de material de alta resistência localizada sob a peseira, para coleta de resíduos. Dispositivo que permita a retração da parte das pernas para o momento do parto. Suportes de soro em aço inox, com altura regulável, nos dois lados da cabeceira. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó. Provida de para-choque nos 4 cantos da cama para proteção de parede. Sistema de movimento e freio acionado por um único pedal colocado nos dois lados da cama, permitir o movimento livre dos 4 rodízios em todas as direções, podendo bloquear 1 ou 2 rodízios para dirigibilidade; travar os 4 rodízios, impedindo que a cama se movimente. Colchão de espuma densidade 33 revestido em material impermeável isento de látex, compatível com as seções do leito. Capacidade para carga de trabalho de até 180 kg. Dimensões com tolerância de +/- 5%: externas: 1,00 m de largura; altura quando abaixada de no mínimo 0,56 m e quando levantada de no mínimo 0,80 m e interna 0,90 m de largura. Alimentação: 110/220V – 60hz. Acessórios: transformador bivolt automático para alimentação elétrica da cama em qualquer tomada na faixa de 110 a 220V.Embalagem com dados de identificação do produto: marca do fabricante e Registro no ministério da saúde. | UND. |  | 4 |  |
|  | CARDIOTOCOGRAFO -Sinônimos: Cardiotocógrafo, Monitor Fetal com Impressora, Monitor Fetal Cardiotocógrafo; Tipo: Equipamento Médico-Assistencial; Descrição Técnica: Equipamento para monitoração externa de freqüência cardíaca fetal, movimento fetal e contração uterina materna. Características Técnicas/Acessórios: Equipamento com carcaça de polietileno, portátil; Permitir a medição externa de freqüência cardíaca fetal, atividade uterina e movimentação fetal, bem como permitir a marcação de eventos ocorridas na paciente, além de realizar autocorrelação do sinal; Permitir faixa de medição da freqüência cardíaca fetal: 50 a 210 bpm; Possuir o controle de volume do sinal de freqüência cardíaca; Apresentar transdutor toco para medição da atividade uterina, e a possibilidade de ajuste de atividade zero; Apresentar transdutor de ultra-som que utiliza o princípio do doppler pulsátil, para medição da movimentação do batimento cardíaco fetal; Possuir monitoramento gemelar; Possuir display digital indicador dos seguintes parâmetros: Atividade Uterina e Freqüência Cardíaca Fetal; Qualidade do sinal de Freqüência Cardíaca Fetal; Possuir impressão em papel térmico, e registrar no mínimo os seguintes registros: Freqüência Cardíaca Fetal, Atividade Uterina e a Movimentação Fetal; Hora, Data, Velocidade do papel e modo de monitoração; Permitir ajuste da velocidade do papel: 1, 2 e 3 cm/min; Alimentação elétrica 110/220 Volts - 60 Hz; Acessórios mínimos: Transdutor ultra-sônico (Sonda Doppler); Transdutor toco (Sonda UC); Gel de Ultrassom; Marcador de eventos remotos; Papel para impressora suficiente para 1000 exames; Cinta para fixação dos transdutores(sonda); Manual de Operações em português. | UND. |  | 1 |  |
|  | CARRO DE EMERGÊNCIA -carro de emergência: Perfis Estruturais Em Alumínio Estruturado, Composição/Componentes: Fechamentos Laterais E Fechamento Traseiro Em Material Resistente; Bandeja Superior Com Borda De Retenção; Puxadores Laterais; 4 (Quatro) Gavetas Para Armazenamento De Materiais De Procedimento; Mínimo De 24 Divisórias Para Medicação; Suporte De Soro Ajustável Na Altura; Suporte Para Desfibrilador, Monitor E Cardioversor Com Borda De Proteção; Suporte Para Cilindro De O2; Calha De Tomadas Com 4 (Quatro) Pontos; Sobre 4 (Quatro) Rodízios Em Nylon Sendo 2 (Dois) Com Travas. | UND. |  | 2 |  |
|  | Carro de Emergência com Desfibrilador /Cardioversor: Bandeja superior para suporte do cardioversor; Compartimento para ambu; Painel de monitoramento do imersor com chave da luz incorporada; Braço articulado para circuito respiratório; Suporte fixo para haste de soro; Compartimento para acessórios do cardioversor;Mesa de trabalho em aço inox, com bordas altas; Tábua de massagem cardíaca; Gaveta superior com porta ampola tipo Favo, em planos inclinados; Três gavetas com divisórias para uso diverso; Trava-guia de dois rodízios para deslocamento; Haste de soro; Filtro de linha com quatro tomadas; Cinta de velcro para fixação do cardioversor; Suporte das pás do cardioversor; Mesa auxiliar com abertura bilateral; Trava das quatro gavetas com lacre; Suporte para cilindro com cintas de velcro para fixação; Para-choque envolvente; Rodízios de 5 polegadas com rolamento, sendo 02 com freios. Aparelho de desfibrilação com monitor e registrador, apresentando as seguintes especificações técnicas mínimas: Forma de onda: bifásica com análise de impedância torácica do paciente para choque de desfibrilação através de pás externas; Saída eletricamente isolada; Memória eletrônica dos últimos eventos com capacidade de impressão de data, hora, derivação, alarmes, freqüência cardíaca e indicação de energia de desfibrilação, drogas utilizadas e alarmes; Alimentação elétrica com seleção automática na faixa de 100 a 230 V/60 Hz; Bateria recarregável, removível externamente, com autonomia mínima de 3 horas de monitoração ou no mínimo 30 choques em carga máxima, e 1 para fácil substituição e recarregamento total em até 4 horas; Monitorização cardíaca com apresentação em tela de matriz ativa de dimensão mínima de 5 polegadas (diagonal); Eletrocardiograma com no mínimo 3 derivações: (DI, DII e DIII), permitindo capacitação através de eletrodos ou das pás de desfibrilação; Indicação digital da freqüência cardíaca; Alarme para Bradicardia e Taquicardia com indicação digital, Carga de Bateria Baixa, Eletrodo Desconectado de eletrodo de ECG, Energia não entregue; Indicação de Energia Disponível para Desfibrilação; Energia ajustável de no mínimo 200 Joules; Sincronismo para cardioversão com indicação do ponto de sincronismo no ECG apresentado na tela; Limitador de energia até 50 para desfibrilação interna; Pás rígidas com botão de carga de energia e botão duplo de descarga (um em cada pá), tamanho adulto/ pediátrico integradas; Registro de ECG com qualidade para diagnóstico com banda mínima: 0,05 Hz a 150 Hz; Acompanha: 05 pares de eletrodos multifunção; Pás rígidas externas adulto/pediátrico integrado; Cabos de rede elétrica; Cabo paciente para ECG; 01 tubo de gel para desfibrilação; 10 jogos de eletrodos descartáveis para ECG ; Manual de operação em português. Possibilidade de instalação de software para revisão de eventos,que permita transferir para um PC os eventos armazenados, visualiza-los e imprimir relatórios; Registro no Ministério da Saúde; Deverá ser apresentado Certificado de conformidade com normas IEC 60601-1 e 60601-2-4, emitido por organismo credenciado para tal finalidade. | UND. |  | 13 |  |
|  | CARRO DE CURATIVO- Totalmente em aço inoxidável. Armação tubular em aço inoxde 1”x1,2mm de espessura com acabamento polido. Tampo e prateleira em aço inox de 1,0mm fixado na estrutura tubular através de solda, com sistema de guarnição inox 5/16” em volta de toda a bandeja. Com suporte para balde e bacia em aço inox. Pára-choque revestido de borracha PVC em volta. Rodízios de 3” em material termoplástico, fixada na estrutura em aço inox através de um sistema de bucha expansiva para maior estabilidade. Acompanha balde e bacia em aço inox. Dimensões de 75x45x80cm. Acompanha balde e bacia em aço inox nas dimensões do suporte. | UND. |  | 2 |  |
|  | CARRO MACA INOX -Leito totalmente em aço inoxidável, Estrutura tubular quadrada, Grades laterais com sistema basculante, Deve possuir suporte de soro confeccionado em aço inoxidável com acabamento polido, Leito com cabeceira regulável, e com proteção anti-choque. Possuir rodízios de no mínimo 05 polegadacom freios na diagonal.Acessórios inclusos: suporte para cilindro de O2 em aço inoxidável, colchonete em curvin azul05 cm | UND. |  | 4 |  |
|  | COLPOSCOPIO- Colposcópio com aumento de 10x (ideal: três aumentos – 6x, 10x e 15x), binóculo reto, oculares de 12,5x (grande angular), objetiva de 300 mm, filtro azul ou verde, fonte de luz com transmissão por fibra ótica ou direta por lâmpada incandescente, fixação à mesa ginecológica ou em pedestal. | UND. |  | 1 |  |
|  | CEPAP - Aparelho de Ventilação não invasiva Pressões de Terapia de no mínimo 4 a 20 cm H2O; Painel de controle com display digital de cristal líquido que permita a fácil visualização das funções, mesmo a noite, e a verificação da pressão de terapia; Softstart (Stand By) entrega a pressão de terapia somente após a colocação da máscara no rosto, resultando em pressões iniciais mais confortáveis e suaves; VentRamp: rampa com tempos ajustáveis de no mínimo 0 45 min. Permitir adequar um início de terapia mais confortável com pressões menores; Rede 110/220 v automática, com ampla faixa voltagem (100 240 v) e bi frequencial (50 60Hz); Funcionamento em 12 24V DC; Calibração sem necessidade de manômetro;Segurança: Deverá acionar um alarme sonoro toda vez que identificar uma condição de falha de energia elétrica ou desconexão do paciente; Função de bloqueio do painel de controle que impede a desconfiguração dos parâmetros do CPAP; Memória interna para armazenamento de códigos de erro de funcionamento; Qualidade e durabilidade certificados; Para cada equipamento devem acompanhar no mínimo os seguintes acessórios: Cabo de força, manual de operação em português, bolsa para transporte e traqueia de 1,8m;Rede 110/220 v automática; Funcionamento em 12 24v DC. | UND. |  | 4 |  |
|  | DEIONIZADOR -Deionizador; para 50l/h, phSaida6 e 8,nao Consome Agua de Refrigeração, rendimento Agua Total, condut. inf.3 Micra; Carcaca e Coluna Pvc C/soldagem Termoplas, indic. Pureza P/lampada, coluna Intercambiavel, respiro,; Acompanha: Cartucho de Resina Intercambio Ionico, mangueira; Alimentacao: 110 Volts,6 Watts,cabo de Forca, c/dupla Isolamento; Dimensoes: 70x36x20 Cm Aproximadamente, capacidade de Ciclos Aproximados de 500 Litros; Inclui: Manual de Instrucoes, garantia Minima de 12 Meses | UND. |  | 2 |  |
|  | DESFIBRILADOR -Desfibrilador Portátil: Desfibrilador de 01 à 360j; forma de onda bifásica; sistema, automático de avaliação de ECG, com detecção de QRs, identificando, automaticamente arritmias malignas que necessitam de desfibrilação; adaptável a qualquer paciente; com análise de impedância torácica do paciente, aumentando a eficácia da desfibrilação e reduzindo os riscos de danos ao coração; mensagem e comando por texto e voz; instruções e comandos em português; descarga interna automática após 30 segundos, caso não haja uso; tempo de carga até 200j em 04 segundos; cronômetro, relógio; que utilize pás adesivas descartáveis, com conector para pás internas; comando de seleção e disparo nas pás; display de cristal líquido que possibilite visualização dos parâmetros de programação pré e pós choque, indicativa da real a energia a ser entregue; memória de evento contínuo de ECG, incluindo curva de ECG, eventos críticos e procedimentos realizados; acoplável a microcomputador, que possibilitem a visualização dos dados da memória; possibilidade de realização de auto-teste; com bateria recarregável, dispositivo que indique status da bateria com alarmes para baixo nível. manual técnico e do usuário, certificado de garantia e demais acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento Registro da ANVISA | UND. |  | 6 |  |
|  | DETECTOR FETAL- Equipamento com as seguintes características ou equivalentes: detecção e ausculta de batimentos cardíaco fetal a partir da 10ª semana de gestação por método de ultra-som através de transdutor e alto-falante embutido. Deverá possuir gabinete em material de alta resistência; saída para fone de ouvido e interface para computador; display para indicação de bateria fraca; botão liga/desliga com ajuste de volume; alimentado por bateria ou pilhas alcalinas do tipo AA; vida útil de funcionamento de no mínimo 6 horas e baixo consumo de energia, com desligamento automático após 5 minutos de sem uso. Acompanha transdutor, gel, bolsa para transporte. Apresentar certificado de conformidade com a norma de segurança elétrica IEC 60601-1. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA. | UND. |  | 5 |  |
|  | ELETROCARDIOGRAFO- Eletrocardiógrafo com aquisição simultânea de 12 derivações e até 12 canais, impressora térmica de alta resolução integrada ao equipamento para papel termo-reativo no formato A4 ou papel comum no formato A4 ou carta, múltiplos formatos de impressão em 1, 3, 6 e 12 canais e todas configuráveis para melhor legibilidade gráfica, alimentação AC 100 a 240V automático e através de bateria interna recarregável, com autonomia aproximada para 100 exames. O equipamento deve ser compacto e de fácil manuseio, com peso aproximado de 3 kg com a bateria, tela de LCD para visualização da sensibilidade, velocidade, filtros, frequência cardíaca, formas de impressão e derivações. Teclado de membrana alfa numérico para acesso rápido das funções e entrada das informações do paciente como nome, idade, sexo, altura, peso. Possuir função grade para papel termo-reativo, circuito de proteção contra desfibrilador, detecção de eletrodo solto. Software interno de interpretação automática do ECG na língua portuguesa e medida da frequência cardíaca, intervalo PR, duração do QRS QT/QTc, eixos P-R-T. Porta RS232 e para comunicação com PC e LAN e possibilitar os registros de ECG via fax. Deve acompanhar os seguintes acessórios: 01 cabo de alimentação, 1 cabo paciente de 10 vias, 4 eletrodos de membros tipo clipe, 6 eletrodos precordiais de sucção, 1 tubo de gel para eletrodos, 1 rolo de papel termo-reativo e manual de instruções em português. | UND. |  | 4 |  |
|  | ELETROENCEFALOGRAFO - Aparelho com mapeamento cerebral, no mínimo 25 canais, programáveis, baixo consumo e nível de ruído, canais opto acoplados, para registro simultâneo de eeg e da monitorização de emg, ecg, eog e movimentos respiratórios, com impressão de traçados computadorizados, utilização de eeg de rotina, adequado para análise matemática e estatística do eletroencefalograma, acompanhado com desktop compatível. Equipamento de utilização clínica, eletrônico, transportável, para medição, amplificação, gravação digital, impressão em forma gráfica e registro dos sinais fisiológicos do cérebro, entre eles, diagnosticação de presença de qualquer tipo de distúrbio convulsivo, confusão, traumatismo craniano, tumores cerebrais, infecções, doenças degenerativas e distúrbios metabólicos que afetem o cérebro. o sistema deve incluir: sistema de aquisição de no mínimo 25 canais para eeg; software de captação e revisão (2 licenças); software de mapeamento cerebral (fft) (2 licenças); fonte com dupla isolação; comunicação ethernet ou usb; fotoestimulador; áudio-estimulador; sistema equipamento backup (reserva); treinamento de uso do equipamento. composição e descrição do equipamento: conforme norma nbr iec 601-2-26: número de traços visualizáveis de no mínimo: de 1 até 24: referência de gravação: bi-auricular; conversor a/d (analógico/digital): no mínimo 12 bits; gabinete: plástico ou poliuetireno; fonte de alimentação 110 / 220 volts; 50 - 60 hz. software de captação e revisão: revisão, captação, edição de montagens compreendidas e um único programa; o exame tem que ser armazenado em um único arquivo com a extensão. eeg; o arquivo de exame deve ser único e constituído de nome + data + hora. eeg; controle de filtro de corte de freqüência alta deve ter os seguintes passos: 70hz, 50hz, 35hz, 15 hz ou superior; controle de filtro de corte de freqüência baixa (constante de tempo) deve ter os seguintes passos: 1,00 seg., 0,3 seg., 0,16 seg., 0,10 seg., 0,016 seg. ou superior. sensibilidade 1mv até 500 mv por milímetro de papel ou superior; controle de corte de rejeita faixa ajustável entre 50 hz e 60 hz ou superior; incluso teste de medição e impedância de eletrodos; acionamento via software do foto-estimulador e áudio-estimulador. software de mapeamento cerebral (fft): incorporado ao software, disponibiliza mapas de freqüência, amplitude, histogramas e mapas topográficos. outros recursos do sistema digital de eeg: análise espectral; análise quantitativa do eeg; mapeamento cerebral; anotações de eventos e comentários online/ offline; leitura de exames através de rede; configuração de cores dos canais; edição de exames e eventos; exportação de dados para edf; geração de relatório automático e configurável pelo usuário; referências média laplaciana e média comum; interação com o microsoft office para base de dados e emissão de laudos (word); leitura em rede para vários usuários; marcação de páginas para análises e impressões; mudança de montagens on-line. acompanha: conjunto de informatica compatível com o sistema de eeg com as seguintes caracteristicas mínimas necessárias: desktop dell (ou superior): • processador: celeron ou pentium dual core - 3,0 ghz ou superior; • memória ram: mínimo 2gb; • disco rígido: mínimo 160gb; • unidade gravação cd/dvd-rw (necessário para a instalação do sistema / backup); • placa de rede ethernet - base 100-t: livre; atenção: uma placa de rede adicional deve ser adquirida para atender a necessidade da rede local / internet da clinica. • monitor de 19” lcd com resolução de 1024x768 pixels 32 bits; • microsoft windows xp home ou pro ou windows vista home premium ou versão superior; • microsoft word 2003 / 2007 ou superior; • placa de som; • placa de vídeo com 64 mb que disponibilize os seguintes recursos do directx: aceleração do directdraw, direct3d, textura agp. impressora; • hp, epson, lexmark (laser ou jato de tinta colorida). • nobreak de no mínimo 700 va. observações: não recomendamos utilizar o windows xp/vista/windows7 starter edition. devera acompanhar: rack com rodízios para acondicionamento do eletroencefalógrafo. todos os cabos, conexões, acessórios e periféricos necessários para o perfeito funcionamento do equipamento do sistema de eletroencefalografia, juntamente com os respectivos manuais de operação/manutenção em português. 30 (trinta) eletrodos eeg de contato de superfície, banhados a ouro, com fio flexível de 1,22 metros de extensão ou superior. 01 (um) pote com 1 quilo de creme condutor adesivo e condutivo. maleta de transporte acolchoada constituída em nylon ultra-resistente. | UND. |  | 1 |  |
|  | ELETROESTIMULADOR C/ CORR. GALVONICA -Eletroestimulador: Por Corrente, Aplicação: indicado como recurso analgésico e estímulo circulatório, Apresentação: com 4 canais de saída independentes, Forma De Onda De Saída: pulso de saída bifásico assimétrico, Modo De Operação : normal (contínuo) e burst (pulsátil, 2 Hz), Alimentação: compatível com rede 127 V, 60 Hz, Conformidade: produto em conformidade com a legislação em vigor, Características Adicionais: acompanhado de 8 eletrodos, 4 cabos de saída, manual do usuário, certificado de garantia e demais acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento Registro da ANVISA | UND. |  | 4 |  |
|  | ESCADA COM 02 DEGRAUS -Escada com dois degraus em aço carbono com revestimento anticorrosivo; Degraus em aço carbono revestidos de borracha antiderrapante; Pés revestidos com ponteira de PVC para evitar deslocamentos involuntários. Cor: branca | UND. |  | 2 |  |
|  | ESFIGMOMANÔMETRO PEDESTAL- Unidades de esfigmomanômetroanaeróide adulto para medir pressão arterial aneróide com pedestal, para uso em adulto, com certificado de calibração pelo INMETRO, corpo em material termoplástico de tamanho que permita fácil visibilidade e fácil leitura, com graduação de 0 a 300 mmhg, com visor confeccionado em material de alta resistência, alça de transporte, bolsa de ar, pera e tubos conectores de borracha sem emendas, válvula de metal cromado que permita retenção e esvaziamento de ar, base de ferro fundido com tratamento anti-ferruginoso pintura PU, rodízios de borracha com diâmetro mínimo 3”, 02 braçadeiras em tecido resistente de nylon com fecho metal cromado,. | UND. |  | 4 |  |
|  | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO -esfigmomanômetro aplicação: aferição pressão arterial, Tamanho: Adulto, Escala: manômetro com graduação de 20 a 300 mm/hg, Tipo: sistema aneroide, Forma De Apresentação: numeração de 20 em 20 com ponteiros que deslizem sem interrupção com encaixe posterior metálico, Apresentação: móvel, manguito em látex para adulto com insuflação através de pêra em látex, resistente a temperatura ambiente, válvula de retenção em metal rígido, anticorrosivo, com braçadeira em nylon impermeável com circunferência aproximada de 22 cm de comprimento a 28 cm de altura, com ajuste em pressilhas metálicas sem velcro, Características Adicionais: tipo de braçadeira, segundo circunferência do braço 24 à30 cm, Conformidade: certificado de aferição pelo INMETRO, | UND. |  | 19 |  |
|  | ESTETOSCOPIO ADULTO -Estetoscópio Adulto: Olivas com formato anatômico em material antialérgico, macio e não traumatizante; Conjunto biauricular em armação metálica, resistente e flexível na curvatura em tubo Y; Tubo macio e flexível, sem emendas; Auscultador duo-sonic de dupla função: sino e diafragma, adulto, de alta sensibilidade para ausculta cárdio-pulmonar, que permita um mínimo de escuta de sons ambientais e um máximo de sons próprios do paciente. | UND. |  | 70 |  |
|  | ESPALDAR DE MADEIRA -Espaldar em madeira sem regulagem dimensões mínima: 0,91 larguras x 2,32 altura x 0,47 Profundidade (m) | UND. |  | 4 |  |
|  | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL- Foco de luz auxiliar para exames clínicose ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada. Pedestal comhaste inferior pintada. Altura variável entre (100 a 150 cm s/ espelho)(100a 160 cm c/espelho). Pintura em epóxi à 250° c. de alta resistência. Basedo pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação esegurança ao equipamento. Alimentação elétrica selecionável em 110 ou220 v. 50/60 Hz. Lâmpada Alógena de 12 v x 20 watts. | UND. |  | 2 |  |
|  | FOCO CIRURGICO DE TETO 02 CUPULA -Descrição Técnica: Foco cirúrgico fixo com estativa de teto, para uso em sala cirúrgica, com lâmpadas halógenas (bulbo principal e bulbo reserva). Características Técnicas/Acessórios: Equipamento fixo com estativa de teto constituído de cúpula sustentada por um flange com eixo central, fonte central de luz, através de um único bulbo de lâmpada halógena de 150 W no mínimo, em conjunto com uma superfície de forma poligonal; Deve possuir duas cúpulas independentes; Possuir nível de iluminamento mínimo para cada cúpula de 100.000 lux, a 1 metro de distância; Possuir faixa de temperatura de cor entre 3.500 e 5.500 K; Produzir aumento máximo de temperatura no campo operatório de 14 °C; Possuir superfície lisa e anti-corrosiva para facilitar a limpeza; Possuir filtros calóricos (luz fria); Possuir bulbo de reserva com acionamento automaticamente; Possibilitar o controle de intensidade de luminosidade; Possuir sistema de focalização regulável através de manopla esterilizável; Possuir sistema de braços articuláveis, para movimentos mínimos de Torção e Flexão; Acessórios básicos: Possuir 03 manoplas esterilizáveis extras; Possuir 04 lâmpadas extras; extensor para forro de gesso. | UND. | 3 |  |  |
|  | FREEZER PARA BANCO DE LEITE -freezer vertical 280L / FrostFree / Branco - Clean: Principais Características: Capacidade de armazenamento 280L. FrostFree. Sistema tipo easy-to-open. Controle de congelamento na parte frontal. Outras Características: Painel de controle externo:. Sistema FrostFree: Prateleira aramada. Tipo Cfc-free: Produto sem Cfc, que não agrida a camada de ozônio. Compartimento congelamento rápido: com exclusiva trava na porta, Easy-to-open system: Gaveta rasas removíveis com trava de segurança: Gavetas removíveis: Transparentes, super resistentes e com trava de segurança; Portas reversíveis: A abertura da porta do freezer que possa ser regulada para o lado que desejar. Pés estabilizadores com rodízios e travamentos: Especificações Técnicas: Cor: Branca. Voltagem: 220V Selo Procel. Garantia: 12 meses. | UND. |  | 1 |  |
|  | GELADEIRA 300lt -Geladeira 300 litros sistema tipo multiflow : com distribuição o ar no interior do refrigerador garantindo a melhor preservação dos alimentos. Pés niveladores e rodízios traseiros, com fácil nivelamento e movimentação do produto. Classificação Energética PROCEL classe A. Cor branco, consumo (kWh) de até 55,4 (220v). Tensão/voltagem 220v. Prateleira do refrigerador:vidro temperado. Degelo do freezer: frostfree. Garantia: 12 meses. | UND. |  | 2 |  |
|  | GLICOSIMETRO -Medidor de Glicose: monitor para medição de glicemia; com tecnologia biosensor, que se liga automaticamente ao colocar a tira teste, com resultados verificados em ate 40 segundos; faixa de medição de 10 a 600mg/bl ; volume da atmosfera de até 4ml; acompanha: 4 frascos contendo 50 tiras reagentes cada um deles; 1 lancetador; 1 caixa com 200 lancetas compatíveis com o lancetador e que possua tampa protetora com projeto ergonômico que possibilite descarte simultâneo da lanceta e base com simples pressão do botão; identificação do fabricante timbrada na peça(não pode ser etiqueta removida). | UND. |  | 12 |  |
|  | LIXEIRA - Confeccionada em aço inoxidável, com capacidade para 15 litros, tampa acionada por pedal. | UND. |  | 10 |  |
|  | LONGARINA 03 LUGARES - Longarina de três lugares com braço: conchas individuais para assento/encosto em chapa de aço carbono de 3,75mm de espessura (mínimo), perfuradas e curvadas em formato anatômico. Apoiadas sobre longarinas tubulares de aço carbono com diâmetro de 38,10mm e parede de 3,35mm (mínimo) de espessura e fixadas com rebites de aço inoxidável. Base e braço tipo Trapezoidal fabricado em alumínio fundido. Longarinas, braços, pés e assento/encosto Passam por tratamento de fosfatização e pintados com tinta a pó, à base de resina epóxi, aplicada eletrostaticamente. Para o acabamento polido, somente as partes metálicas fabricadas em aço carbono recebem o tratamento de fosfatização e pintura. Sapatas confeccionadas em poliamida com 30 % fibra de vidro, reguláveis até 20 mm, para eventual correção de piso, dispensando assim sua fixação. Estofamentos individuais para assento e Encosto com espuma injetada em alta pressão com densidade de 64kg/m³ e 60 kg/m³ respectivamente, revestido em tecido com característica de não ignição (comprovado através de teste ) na cor azul (a definição da tonalidade será de acordo com a cartela de cores da licitante vencedora), aplicada sob chapa metálica de 0,9mm de espessura Passam por tratamento de fosfatização e pintados com tinta a pó, à base de resina Epóxi. Apóia braços nas extremidades em alumínio fundidos com 40mm de largura. Largura do assento: 548mm* altura do encosto até o piso: 820mm* altura assento até o piso: 423mm*, profundidade total: 637mm*, largura total de braço a braço com 3 lugares: 1810mm* * permitido variação de 3,5% a distância entre uma concha e outra quando montadas na longarina é de 42mm. Esta dimensão foi calculada de modo a não provocar acidentes quando o encosto Estiver em movimento. "quando dois produtos de mesma dimensão forem montados De forma oposta encostando as suas bases proporcionará uma distância de 90mm | UND. |  | 28 |  |
|  | MARCA PASSO CARDIACO EXTERNO -Marca-passo Cardíaco Externo: Marca passo externo de demanda (VVI ou AAI) para estimulação ventricular ou atrial temporária, ajuste contínuo de amplitude de pulso, frequência de estimulação RATE, sensibilidade SENSE, que possa operar inclusive no modo assíncrono (VOO ou AOO), com indicadores luminosos de frequência de estimulação (PACE) e sensibilidade (SENSE) e estado da bateria LOBAT, parâmetros ajustáveis com potenciômetros rotativos, botões de baixo perfil, seguros que não permitam uma mudança acidental e indesejável dos padrões desejáveis, alta imunidade a interferências, modo de operação VVI / AAMI / VOO, configuração de saída estimulação bipolar, frequência de estimulação de 40 a 180 ppm continuamente com precisão de escala 5%, frequência alta de 150 a 800 ppm ajustável continuamente e precisão de escala 5%, amplitude de pulsos de 0,1 a 10 volts tensão constante e precisão de escala 5%, sensibilidade 0,75 a 20 mV referida onda seno quadrado de 45 ms assíncrona após sensibilidade de 20 mV, tolerância a interferência com capta pulsos seno quadrado de 1 mV, 45 ms de duração, com até 100 Vpp de interferência de 60 Hz, largura de pulso 1,5 ± 0,2 ms, período refratário 260 ms iniciado após estímulo enviado ou captação de atividades espontânea, alimentado por bateria alcalina de 9V, longevidade da bateria de 45 dias estimulado 100% do tempo com 70 ppm, 5V em impedância de 500 Ohms, podendo operar por 24 hs após indicador luminoso do estado da bateria entrar em operação; O equipamento deverá obedecer as normas técnicas vigentes pela ABNT. Registro da ANVISA | UND. |  | 2 |  |
|  | MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA - Sistema de freio, elevação, descida, lateralidade esquerda e direita, Trendelemburg e Trendelemburg reverso, acionados eletricamente através de controle remoto a cabo. Movimento do dorso através de sistema pneumático. Equipada com bateria interna recarregável para até 100 movimentações da mesa sem necessidade e recarga desde que respeitada o ciclo de utilização. Tampo universal dividido em cinco seções (cabeceira, dorso, assento, complemento da perneira e perneira) com pernas independentes, construído em laminado radiotransparente e montado sobre a estrutura de aço inoxidável, permitindo a utilização de intensificador de Imagens e Raios X. Réguas laterais em aço inoxidável 304 com corrediças para colocação de acessórios. Base construída em aço 1020 tratado com prime anti-oxidante e acabamento em pintura alifática totalmente revestida em aço inoxidável 304. Movimento de elevação da coluna através de comando remoto a cabo. Movimentos de cabeça, dorso e perneiras acionadas manualmente através de sistema pneumático. Movimento longitudinal mecânico com deslocamento a direita e a esquerda de 250 mm. Equipada com dispositivo para aparelho de neuro cirurgia. Equipada com os seguintes acessórios: 01 arco de narcose; 01 par de ombreiras; 01 par de portas-coxa; 01 conjunto de estofados; 01 par de apoio de braço; 05 fixadores radiais. Acessórios Opcionais: Aparelho de tração ortopédica; Bandeja porta cassette para raio X; Suporte lateral para cassette de raio X; Prolongador para cirurgia de obeso. Nível de ruído: 60Db; Dimensões aproximadas: 2,04 x 0,55 x 1,04 m (comprimento x largura x altura). Registro da ANVISA | UND. | 4 |  |  |
|  | MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA - Sistema de freio, elevação, descida, lateralidade esquerda e direita, Trendelemburg e Trendelemburg reverso, acionados eletricamente através de controle remoto a cabo. Movimento do dorso através de sistema pneumático. Equipada com bateria interna recarregável para até 100 movimentações da mesa sem necessidade e recarga desde que respeitada o ciclo de utilização. Tampo universal dividido em cinco seções (cabeceira, dorso, assento, complemento da perneira e perneira) com pernas independentes, construído em laminado radiotransparente e montado sobre a estrutura de aço inoxidável, permitindo a utilização de intensificador de Imagens e Raios X. Réguas laterais em aço inoxidável 304 com corrediças para colocação de acessórios. Base construída em aço 1020 tratado com prime anti-oxidante e acabamento em pintura alifática totalmente revestida em aço inoxidável 304. Movimento de elevação da coluna através de comando remoto a cabo. Movimentos de cabeça, dorso e perneiras acionadas manualmente através de sistema pneumático. Movimento longitudinal mecânico com deslocamento a direita e a esquerda de 250 mm. Equipada com dispositivo para aparelho de neuro cirurgia. Equipada com os seguintes acessórios: 01 arco de narcose; 01 par de ombreiras; 01 par de portas-coxa; 01 conjunto de estofados; 01 par de apoio de braço; 05 fixadores radiais. Acessórios Opcionais: Aparelho de tração ortopédica; Bandeja porta cassette para raio X; Suporte lateral para cassette de raio X; Prolongador para cirurgia de obeso. Nível de ruído: 60Db; Dimensões aproximadas: 2,04 x 0,55 x 1,04 m (comprimento x largura x altura). Registro da ANVISA |  |  |  | 1 |
|  | MESA DE MAYO - Estrutura em aço inoxidável; Pés com rodízios; Medidas aproximadas: 50cm comprimento x 35cm largura x 1,35cm de altura; Altura regulável através de roldana; Bandeja com bordas arredondadas e abauladas Garantia de 12 meses) | UND. |  | 4 |  |
|  | MESA ORTOESTATICA -Mesa Ortostatica: Construída em estrutura tubular de aço quadrado com acabamento em pintura eletrostática; - Montado sobre rodízios, com sistema de freios; - Tampo estofado com revestimento em courvim; - Sistema de inclinação elétrica de 0º a 90º, com controle remoto de fio; - Acompanha uma mesa removível em polietileno de alto impacto, regulável em altura para A.V.D. e 01 jogo de faixas de fixação; - Dimensões aproximadas 1,90 x 0,60 x 0,80 m. (CxLxH); - Voltagem 110 ou 220 volts. | UND. |  | 3 |  |
|  | MESA PARA PARTO -Mesa para parto normal e obstetrícia: Base produzida em chapa de aço 1020, na espessura 6,5mm contato com revestimento de chapa de aço inoxidável. Coluna composta de 04 hastes de aço 1045 com cromo duro retificado. Movimentos de elevação através de sistema hidráulico acionado a pedal. Chassis: Em aço com acabamento epóxi. Os cromados de movimentos são acionados por manivelas escamotáveis dispostas na cabeceira. Tampo; Em aço inox dividido em duas seções: leito principal e mesa auxiliar embutida com gaveta coletora. Corredição para colocação de acessórios. Movimentos: Proclive ou reverso de trendelenburg, Trendelenburg Horizontal Lateral esquerda e direita Acessórios: 01 arco de narcose, 01 par de ombreiras, 01 par de porta coxa, 01 jogo de colchonetes em espuma, com chapa de plástico lavável e 01 gaveta coletora inox. | UND. |  | 1 |  |
|  | MOCHO GIRATÓRIO - Mecanismo de regulagem a gas, base pentagonal, pés com rodízios de silicone, assento em chapa de aço com estofamento com encosto estofado, o estofamento deverá ser de espuma espessa sem costura e de fácil limpeza, regulagem da inclinação e da altura do encosto com alavanca independente sistema a gás para regulagem de altura do assento. Garantia do mocho: 12 (doze) meses | UND. |  | 2 |  |
|  | MONITOR MULTIPARAMETRO -Monitor Multiparâmetro tipo 1 Descrição Técnica: O equipamento devera ser composto por monitor, processador e módulos parâmetricos em um único bloco, sendo pré-configurado ou modular, utilizado na monitoração de ECG, respiração, pressão não-invasiva, Oxímetria de pulso, pressão invasiva, temperatura, capnografia para uso em pacientes adultos/pediátricos e neonatais. Características Técnicas: Gabinete resistente com alça integrada para transporte, construído em polietileno ou similar; Compatível com rede para comunicações entre monitores e para visualização centralizada; O monitor deve possuir sincronismo com desfibrilador externo, saída para impressora local, saída RJ45 para comunicação em rede no protocolo TCP/IP para conexão em central de monitoração. Características do Monitor: Monitor de tela plana de cristal liquido, matriz ativa, colorida de no mínimo 08”, possibilitar no mínimo 6 canais de curvas e 4 campos numéricos; Indicações Em forma de gráficos: O monitor deverá apresentar, graficamente, pelo menos seis (06) curvas (formas de onda) simultâneas, escolhidas pelo operador, que são: ECG e respiração, curva plestimográfica, tendências e curva de debito cardíaco; Numéricas: O monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo operador: Freqüência cardíaca; Freqüência respiratória; Saturação de oxigênio; Temperatura; Pressões diastólica, sistólica média e nível de Consciência/Sedação; Sonoras: O monitor deve emitir indicações sonoras para: Sístole (batimento cardíaco); Sistemas e dispositivos de alarmes: Os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir: Alarme de bradicardia e taquicardia; Alarme para eletrodo de ECG solto; Alarme para freqüência respiratória; Alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima; Alarme de sensor de SpO2 desconectado; Alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica; Alarme para ETCO2 e alarme para o nível de Consciência/Sedação máximo e mínimo; Alarme para temperatura máxima e mínima; Monitoração de ECG: Seleção de, no mínimo, sete derivações: I, II, III, aVR, aVL, aVF e V; Detecção do complexo QRS com indicação visual e sonora, detecção e classificação automática de arritmias e analise do segmento ST, para visualização simultânea de ate 3 derivações selecionáveis simultâneas, rejeição do pulso de marca passo; Proteção contra: microeletrocução, descarga de desfibrilador e interferência de bisturi elétrico; Faixa mínima da freqüência cardíaca: 0 a 250; Incerteza da medição: 2%; Faixa de frequência respiratória: 0 a 150 rpm; Monitoração de pressão não invasiva: Medir as pressões diastólica, sistólica e média, através de método oscilométrico; Operar em modo manual e automático com programação; Faixa de medição da pressão para paciente adulto e pediátrico: 0 a 300 mmHg; Permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré-programados; Oxímetria de Pulso: Modulo usado para determinação de saturação periférica de oxigênio e pulso periférico por espectrofotometria, com sinalização visual dos valores de saturação, pulso periférico e onda pletismográficas, dotado de alarmes sonoros e visuais ajustáveis; Faixa de medição para SpO2: 0 a 100% com ajustáveis para mínimo e máximo valor de SpO2; Incerteza da medição 1%; Temperatura: Possuir dois canais de temperatura com possibilidade de monitorização da temperatura esofágica/retal e cutânea; Faixa de medição: 0 a 45°c; Incerteza da medição: 0,2%; Capnografia: Calibração automática; Método Sidestream ou Microstream; Medição de: EtCO2, InspCO2 e Freqüência Respiratória; Controle de velocidade do traçado de: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s e 25 mm/s; Mostrar curva capnografica em tempo real; Este modulo poderá ser integrado ao modulo de leitura de gases; Alimentação elétrica: 110/220VAC – 60 Hz,comutação automática; Cabo de alimentação com diâmetro definido pelo fabricante, mínimo de 2m de comprimento, com plug 2P+T, padrão normas NBR IEC 60601-1, NBR 5410 e NBR 13534; Bateria interna com autonomia mínima de 30 minutos; Bateria recarregada automaticamente. Indicador do estado da bateria e advertência ao usuário quando as baterias estão se esgotando. Acessórios básicos: Cabo de alimentação (tipo 2P + T) segundo padrões ABNT; Monitoração de ECG: Cabo de ECG de cinco (05) vias; Pressão Não-Invasiva: Mangueiras para medição de pressão não invasiva (para conexão entre o monitor e o manguito); Manguito para uso em paciente adulto; Manguito para uso paciente pediátrico; Manguito para uso em paciente neonatal;Oxímetria de Pulso: Sensor reutilizável para uso adulto/pediátrico “tipo clip”; Sensor reutilizável, ou descartável, para uso neonatal “tipo y”, sistema de fixação macio e de fácil colocação (velcro ou similar); Temperatura dois canais:2sensoresde temperatura esofágico adulto e dois sensores de temperatura esofágica pediátrico.; Capnografia: Acompanhamento de 2 cânulas nasais adultas , 2 cânulas nasais pediátricas, 4 linhas de amostragem, 4 filtros de umidade, 4 adaptadores de vias aéreas permanentes; | UND. | 11 |  |  |
|  | MONITOR MULTIPARAMETRO -Monitor Multiparâmetro tipo 1 Descrição Técnica: O equipamento devera ser composto por monitor, processador e módulos parâmetricos em um único bloco, sendo pré-configurado ou modular, utilizado na monitoração de ECG, respiração, pressão não-invasiva, Oxímetria de pulso, pressão invasiva, temperatura, capnografia para uso em pacientes adultos/pediátricos e neonatais. Características Técnicas: Gabinete resistente com alça integrada para transporte, construído em polietileno ou similar; Compatível com rede para comunicações entre monitores e para visualização centralizada; O monitor deve possuir sincronismo com desfibrilador externo, saída para impressora local, saída RJ45 para comunicação em rede no protocolo TCP/IP para conexão em central de monitoração. Características do Monitor:Monitor de tela plana de cristal liquido, matriz ativa, colorida de no mínimo 08”, possibilitar no mínimo 6 canais de curvas e 4 campos numéricos; Indicações Em forma de gráficos: O monitor deverá apresentar, graficamente, pelo menos seis (06) curvas (formas de onda) simultâneas, escolhidas pelo operador, que são: ECG e respiração, curva plestimográfica, tendências e curva de debito cardíaco; Numéricas: O monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo operador: Freqüência cardíaca; Freqüência respiratória; Saturação de oxigênio; Temperatura; Pressões diastólica, sistólica média e nível de Consciência/Sedação; Sonoras: O monitor deve emitir indicações sonoras para: Sístole (batimento cardíaco); Sistemas e dispositivos de alarmes: Os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir: Alarme de bradicardia e taquicardia; Alarme para eletrodo de ECG solto; Alarme para freqüência respiratória; Alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima; Alarme de sensor de SpO2 desconectado; Alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica; Alarme para ETCO2 e alarme para o nível de Consciência/Sedação máximo e mínimo; Alarme para temperatura máxima e mínima; Monitoração de ECG: Seleção de, no mínimo, sete derivações: I, II, III, aVR, aVL, aVF e V; Detecção do complexo QRS com indicação visual e sonora, detecção e classificação automática de arritmias e analise do segmento ST, para visualização simultânea de ate 3 derivações selecionáveis simultâneas, rejeição do pulso de marca passo; Proteção contra: microeletrocução, descarga de desfibrilador e interferência de bisturi elétrico; Faixa mínima da freqüência cardíaca: 0 a 250; Incerteza da medição: 2%; Faixa de frequência respiratória: 0 a 150 rpm; Monitoração de pressão não invasiva: Medir as pressões diastólica, sistólica e média, através de método oscilométrico; Operar em modo manual e automático com programação; Faixa de medição da pressão para paciente adulto e pediátrico: 0 a 300 mmHg; Permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré-programados; Oxímetria de Pulso: Modulo usado para determinação de saturação periférica de oxigênio e pulso periférico por espectrofotometria, com sinalização visual dos valores de saturação, pulso periférico e onda pletismográficas, dotado de alarmes sonoros e visuais ajustáveis; Faixa de medição para SpO2: 0 a 100% com ajustáveis para mínimo e máximo valor de SpO2; Incerteza da medição 1%; Temperatura: Possuir dois canais de temperatura com possibilidade de monitorização da temperatura esofágica/retal e cutânea; Faixa de medição: 0 a 45°c; Incerteza da medição: 0,2%; Capnografia: Calibração automática; Método Sidestream ou Microstream; Medição de: EtCO2, InspCO2 e Freqüência Respiratória; Controle de velocidade do traçado de: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s e 25 mm/s; Mostrar curva capnografica em tempo real; Este modulo poderá ser integrado ao modulo de leitura de gases; Alimentação elétrica: 110/220VAC – 60 Hz,comutação automática; Cabo de alimentação com diâmetro definido pelo fabricante, mínimo de 2m de comprimento, com plug 2P+T, padrão normas NBR IEC 60601-1, NBR 5410 e NBR 13534; Bateria interna com autonomia mínima de 30 minutos; Bateria recarregada automaticamente. Indicador do estado da bateria e advertência ao usuário quando as baterias estão se esgotando. Acessórios básicos: Cabo de alimentação (tipo 2P + T) segundo padrões ABNT; Monitoração de ECG: Cabo de ECG de cinco (05) vias; Pressão Não-Invasiva: Mangueiras para medição de pressão não invasiva (para conexão entre o monitor e o manguito); Manguito para uso em paciente adulto; Manguito para uso paciente pediátrico; Manguito para uso em paciente neonatal;Oxímetria de Pulso: Sensor reutilizável para uso adulto/pediátrico “tipo clip”; Sensor reutilizável, ou descartável, para uso neonatal “tipo y”, sistema de fixação macio e de fácil colocação (velcro ou similar); Temperatura dois canais:2sensoresde temperatura esofágico adulto e dois sensores de temperatura esofágica pediátrico.; Capnografia: Acompanhamento de 2 cânulas nasais adultas , 2 cânulas nasais pediátricas, 4 linhas de amostragem, 4 filtros de umidade, 4 adaptadores de vias aéreas permanentes; | UND. |  |  | 3 |
|  | OFTALMOSCÓPIO -oftalmoscópio 2,5 volts com cabo e bolsa - luz alógena p/iluminação brilhante, utiliza 02 pilhas aa, peso: 130 gramas e altura 16 cm. 48 lentes para melhor resolução. Lâmpada de reposição | UND. |  | 7 |  |
|  | OXIMETRO DE PULSO -Oxímetro de pulso com monitorização simultânea de frequência cardíaca e de saturação de oxigênio, com as seguintes característicaspeso máximo de 1kg com bateria; operação com bateria interna recarregável e na energia elétrica AC; Características mínimas: Monitor portátil tipo mesa com bateria interna, para uso adulto, pediátrico e neonatal; devera utilizar sensores infravermelhos para medição continua da saturação de oxigênio (spo2) e frequência de pulso; intervalo da saturação de oxigênio: 0% a 100%; intervalo da frequência de pulso: 20 até 280 bpm; possuir linha de sensores de dedo permanente para pacientes adultos a neonatais, maleável e ajustável totalmente em silicone; operação simplificada, com no máximo 05 (cinco) botões; devera indicar qualidade do sinal, situação da bateria, valores numéricos de saturação de o2 e pulso; dois displays digitais de leds de 03 (três) dígitos e 07 (sete) segmentos para visualização simultânea dos valores de saturação periférica de oxigênio e frequência cardíaca em pacientes adultos, pediátricos e neonatais, de fácil visualização, inclusive em situações de pouca iluminação e em qualquer condição ambiental; a cada pulso deve emitir um tom variável conforme a saturação; baixo consumo de energia com durabilidade da bateria mínima de 15horas; os sensores deverão apresentar alto desempenho quanto a captação de sinais em pacientes de cútis negra, baixa perfusão periférica; sistema para apresentação da perfusão através de bargraph de três cores para indicar estado do paciente; alarmes áudio visuais ajustáveis para: alta e baixa frequência de pulso, alta e baixa saturação, e baixa perfusão; possibilidade de armazenamento de, ao menos, 70 horas de dados; saída para transferência constante e leitura dos dados da memória em PC para facilitar a analise;Acessórios que deverão acompanhar cada equipamento: 01 (um) sensor de dedo permanente para paciente adulto; 01 (uma) fonte de alimentação AC 110/220v automática; 01(um) manual de operação em língua portuguesa. | UND. |  | 8 |  |
|  | REANIMADOR MANUAL -Reanimador manual de silicone: - Ambu adulto. Bolsa de parede única em silicone translúcido, auto-inflável. Válvula de admissão para oxigênio. Válvula unidirecional, que impeça o refluxo de ar. Válvula inspiratória. Válvula limitante de pressão com opção de Válvula limitante de pressão com opção de acionamento ou não da válvula; Reservatório fechado de O2; reutilizável, em SILICONE (autoclavável). Capacidade do reservatório 1600ml podendo variar entre 1500 a 2000 ml. Máscaras anatômicas transparentes: tamanho,M Deve ter registro no MS. | UND. |  | 6 |  |
|  | REGUA DE GASES -Assistência Respiratória de Parede: Régua para assistência respiratória de parede (04 saídas). Estrutura em duralumínio anodizado, fixa a parede, provido de: saídas para oxigênio, ar comprimido, vácuo, válvulas de fechamento automático, fluxômetros em escala de 0 a 15 litros/minuto, comprimento de 170 mm; 01 umidificador em plástico inquebrável com capacidade de 250 ml; vacuômetro provido de bóia de segurança com frasco coletor de 500 ml; conexões a fonte de nylon trancado; extensões para oxigênio e aspirador em PVC transparente de 1,5 m de comprimento aproximadamente | UND. |  | 12 |  |
|  | SERRA PARA GESSO -Motor do tipo universal com rotação/oscilação de 18.000 rpm, potência mínima de 180 watts, 220V, 60hz. Câmbio em aço temperado com lubrificação permanente. Carcaça em poliuretano pigmentado desenvolvida para não permitir passagem de calor do conjunto câmbio/motor para a mão do operador, propiciando isolação garantindo segurança constante contra choques elétricos. Cabos de alimentação elétrica de 3 metros de comprimento. Inclui garantia mínima de 12 (doze) meses e manual em português. | UND. |  | 4 |  |
|  | SISTEMA PARA TESTE ERGOMETRICO -Sistema computadorizado de teste de esforço deve ser totalmente controlado e gerenciado via software, com protocolos pré-estabelecidos, sendo capaz de exercer total controle sobre o funcionamento da esteira (velocidade e inclinação) e sistema de aquisição de ECG, tal como gerar relatórios e laudos de forma automática. Sistema formado pelos equipamentos e suas descrições seguintes: a Esteira elétrica totalmente controlada via Software: _ Velocidade: ajustável com faixa mínima de velocidade: 2,5 a16 km/h; Inclinação por ajuste elétrico: faixa de ajuste mínima: 5% a 25 %; Velocidade de elevação ajustável; Interface de comunicação com computador através de porta serial RS-232 ou USB ou via módulo externo; Apoio de mão na parte frontal do equipamento; Capacidade para até 150Kg; Módulo de aquisição de ECG: Com 02 cabos de paciente com 10 eletrodos; Conversor A/D com taxa de amostragem mínima de 1200 Hz por canal, resolução mínima de 14 bits; 02 jogos de eletrodos completos; Comunicação com computador; Software para monitorização: Visualização simultânea de 12 derivações do ECG; Velocidade: ajustável entre 25 e 50 mm/s; Ganho: ajustável em 2N, N e N/2; Gravação das derivações; Impressão de resultados através de impressora comum; Controle automático e semi-automático da esteira elétrica com no mínimo os protocolos de teste: Rampa e Programável; Filtros contra interferência de tremor muscular, 60 Hz e oscilação da linha de base. | UND. | 2 |  |  |
|  | SISTEMA PARA CISTOSCOPIA -Conjunto para Cistoscopia, Ressecção, Uretrotomia,Endourologia, e Sistema de vídeo para 4 mm com camisas e instrumentos compatíveis entre si, Composto por: 02 (dois) endoscópio rígido autoclavável, de visão foro oblíqua de 30°, com sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, com diâmetro de +- 4 mm e comprimento de aproximadamente 307mm; 1 (um) camisa endoscópica para cistocopia, autoclavável, com duas torneiras para irrigação, com diâmetro de 20 Fr e obturador; 01(uma) peça guia com 1 (um) canal para passagem de instrumental, com conector luer-lock; 01 (uma) pinça flexível para corpo estranho, autoclavável, dupla ação, diâmetro de 7 Fr e comprimento de aproximadamente 41 cm; 01 (uma) pinça flexível para biópsia,autoclavável, dupla ação, diâmetro +-7 Fr e comprimento de aproximadamente 40 cm; 01(um) Evacuador de Ellik, permanente com adaptador, para uso com camisa endoscópica. 01 (um) elemento de trabalho com mola de ação ativa, autoclavável, com dispositivo para acoplamento de eletrodos acompanhado de 2 eletrodos de ressecção tipo alça, 01 eletrodo de ressecção tipo bola, 1eletrodo de resseção tipo pontiagudo, 2 cabos de ligação de ressectoscópio ao bisturi com +- 4mm de diâmetro e de +-300 cm de comprimento monopolar e estojo autoclavável para acondicionamento de eletrodos; 01 (uma) camisa endoscópica de ressecção para uso com elemento de trabalho, composto de camisa externa de 27 Fr, giratória, engate rápido, com torneiras para irrigação e sucção, com camisa interna isolada com ponteira de porcelana; fonte de luz 01 (um) Fonte de luz Xenon de 180w, com alta potência luminosa, com ajuste contínuo manual da intensidade, com lâmpada de Xenon de 180w. Temperatura de cor de aproximadamente 5600K, vida útil de aproximadamente 500h. Painel com teclas de membrana para tornar eficaz sua limpeza e desinfecção e luminoso para uso em ambientes escurecidos. Encaixe para 4 padrões de cabo de luz diferentes. 100 -240V~, 50 / 60 Hz, 400Va. Com cabo de fibra ótica flexível, com aproximadamente 2300mm de comprimento, diâmetro do feixe da fibra +- 3,5mm, autoclavável. video detalhada 01 (um) Microcâmera, com processamento digital de sinais com tecnologia DIP (DynamicImageProcessing), com sensibilidade mínima de 2 lux, com 470 linhas de definição, com controle automático do branco na própria câmara, podendo ser esterilizada, esterilizável por gás, imersível em solução desinfectante, com unidade de controle da câmera, com tecnologia DIP, para ligação em 100/240 V, 50/60Hz, COM OBJETIVA F38, , medidas da câmera: + - 29,5 x 67mm. Registro da ANVISA | UND. |  | 3 |  |
|  | SISTEMA PARA COLONOSCOPIA -Sistema de vídeo endoscopia e colonoscopia composta de sistema de imagem microcomputador desktop, sistema de gerenciamento, permite a transferência e gravação de imagens, gastroscopio e colonoscópio e rack, processamento de imagem com função de congelamento, controle automático/manual, imagens e balanço branco automático, zoom, Iris recurso que reduz os reflexos e brilho excessiva, luz halogena150w ou xenon de 300w vida útil mínima de 50h de uso continuo, registro através de gravador de DVD printer e computador, HD de 80GB e impressora laser , monitorado sistema imagem 19" aproximado colorido grau medico, com função de registro dos dados do paciente com nome, idade, sexo, dn, medico, data, hora. Alimentação: 110;220volt- 60hz com no break compatível com todo o sistema, acompanham gastroscopio, com 1 canal biopsia 2,8mm, comp. útil 1025mm, com pinças alças e injetores, colonoscópio com 1 canal biopsia 3,7mm, comp. útil 1670mm, com pinças biopsia finestrada, adaptador de limpeza canais de ar, escova limpeza, adaptador p/ limpeza canal por aspiração, adaptador metálico para limpeza, adaptador injeção de líquidos, tampa a prova d’água p/conector e troller compacto de videoendoscopia. Inclui manual de instruções, treinamento, garantia de 12meses. | UND. | 1 |  |  |
|  | SUPORTE P/ SORO - Suporte para soro em aço inox, base em quadripé de alumínio fundido com 4 rodízios de 2”, haste com sistema de regulagem “borboleta”, com 2 ganchos fixos com distância de aproximadamente 20cm de altura entre os ganchos fixos, e quatro ganchos móveis na parte distal. O comprimento do gancho distal deve ser de 10cm da inserção até o início do encaixe do soro. Suporte com no mínimo 200cm de altura. Garaintia mínima de 12 meses | UND. |  | 5 |  |
|  | ULTRASSOM DIAGNOSTICA - Aparelho de Ultra-Som-Sinônimos: Ultra-Som Diagnóstico, Ultra-sonógrafo, Aparelho de Ultra-som. Descrição Técnica: sistema Digital (mínimo 1048 canais) c/software completo, p/aplicações vasculares abdominais, periféricos, cardiológico abdominal, ginecológico, obstetrícia, pequenas partes, e urologia; cardiológico imagem de alta definição com 256 níveis de cinza p/modo 2D; conexão simultânea, de no mínimo três tradutores; função cine p/revisão de imagens 2D, análises espectrais e traçados de modo M; monitor de alta resolução de 15. Características Técnicas/Acessórios: Além da descrição Básica, deve conter características e/ou informaçõesreferentes a(o): Modos de Imagem: Definir Modos de Imagem (Ex: B,Dual (B/B), M, B/M, Dopller Colorido, Dopller Pulsado, Power Dopller, color, color compare (modo dual com color + 2D ou Power + 2D lado a lado); Recursos avançados: Possuir cálculo de Dopller; possuir modo triplex (color, espectro e 3DSimultaneos); possuir Dopller Tecidual; apresentar imagem trapezoidal no transdutor linear; possuir zoom em tempo real; Registro: Possuir sistema de registro digital de imagem em disco rígido de capacidade de acordo com a capacidade. Da unidade e gravação em CD; transdutores: possuir transdutores eletrônicos do tipo banda larga (seleção automática de freqüência), sendo que os tradutores necessários p/ conter um aparelho com boa capacidade p/realização de diagnósticos são: Transdutor linear (freqüência de 7,5 a 10MHZ); transdutor convexo (frequência de 3,5 a 5MHZ); transdutor endocavitário (vaginal e próstata), (freqüência de 5 a 7MHZ); transdutor transfontanelar (freqüência de 5 a 7 MHZ); transdutor cardiológico 01 pediátrico (freqüência de 2 a 5 MHZ); transdutor cardiológico 02 adulto (freqüência de 5 a 7 MHZ); transdutor ezofágico (freqüência de 5 MHZ). Acessório: Possuir sistema p/ impressão em preto e branco(vídeo printer P&P); Possuir sistema p/impressão colorido (vídeo print colorido); possuir sistema p/ gravação de exames (vídeo cassete profissional ou gravador de CD); possuir sistema de acomodação e transporte com rodízio e freios: Insumos e material de consumo (consumo de acordo com a rotina): papel p/impressão de exames( tipos de acordo com a orientação do fabricante); fitas VHS ou CD de acordo com o sistema de gravação escolhido; gel específico para exames de ultra-som. Necessidades Especiais de Infra Estrutura: Rede Elétrica Específica p/equipamentos (110/220V. 60HZ), com aterramento exclusivo, com o objetivo principal de minimizar interferências: Observações: Importante solicitar manual técnico e do usuário, analisar a necessidade de solicitação de monitor e TV conectado ao aparelho, p/acompanhamento do exame pelo paciente por meio do monitor. Potência 850W. Garantia mínima de 12(dose) meses. | UND. | 1 |  |  |
|  | ULTRASSOM ODONTOLOGICO -Ultra-som piezelétrico, campo de freqüência de 24 - 32khz,jato de bicarbonato,Caneta/transdutor do ultra-som com capa removível e autoclavável ajuste sensível e preciso da potência do Ultra-som e do fluxo de refrig., exclusivo Seletor automático do ultra-som e jato de bicarbonato ao retirar a caneta do suporte ,chave geral luminosa no painel, pedal de acionamento elétrico,base Metálica em liga de duro-alumínio, proporciona maior estabilidade, caneta do Jato de bicarbonato removível e Autoclavável,filtro de ar com drenagem Automática, regulagem precisa do fluxo De água | UND. |  | 1 |  |
|  | VENTILADOR PULMONAR - Ventilador eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos, indicado para o uso em terapia intensiva, com tela touchscreen de no mínimo 12”. Com os seguintes modos de ventilação: Ventilação com Volume Controlado (VCV); Ventilação com Pressão Controlada (PCV); Ventilação com Fluxo Contínuo, Ciclada a Tempo e com Pressão Limitada (TCPL) e Ventilação Não Invasiva (NIV), com ciclos Assistido/Controlados (A/C), SIMV+PSV e CPAP. Ventilação de backup para apnéia com atuação em todas as modalidades, inclusive em CPAP. Provido de compensação de vazamentos, possibilitando ventilação não invasiva e ventilação com pressão positiva em dois níveis. Capacidade de fluxo de até 180L/min. Principais controles realizados de forma direta pelo operador: FiO2 de 21 a 100%, possuir tempo inspiratório em segundos, PEEP/CPAP até 50cmH2O, pressão controlada até 80cmH2O, pressão de suporte até 80cmH2O, sensibilidade inspiratória por pressão de 0,3 a 10,0cmH2O e sensibilidade por fluxo em L/min. Monitoração proximal ou distal para fluxo e volume. Oferece recurso para nebulização, ciclo manual, pausa inspiratória automática, pausa inspiratória manual, pausa expiratória manual, manobra para aspiração com acionamento de 100% de O2 temporizado e modo de espera (stand by). Alarmes: alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto, alto e baixo volume corrente, alta e baixa frequência respiratória, alta e baixa FiO2, apnéia, falha no fornecimento de gás, alta e baixa pressão de entrada de ar e de oxigênio, falha de energia, uso em bateria, baixa carga da bateria e ventilador inoperante. Principais parâmetros monitorados / calculados: pressão de pico, pressão de platô, PEEP, pressão média de vias aéreas, volume corrente, volume minuto, freqüência respiratória total e espontânea, tempo inspiratório, tempo expiratório, FiO2, relação I:E, pico de fluxo inspiratório e expiratório, resistência inspiratória e expiratória, complacência estática e dinâmica, pressão de oclusão (P0.1), auto PEEP. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo com diferenciação de cores para as fases inspiratória e expiratória, loops pressão x volume e fluxo x volume (apresentação de até cinco curvas simultaneamente). Apresenta gráficos com as tendências para pressão de pico, PEEP, volume corrente, frequência respiratória, resistência, complacência e FO2, com armazenamento de dados. Monitoração de parâmetros do paciente: pressão de pico, PEEP, frequência respiratória, volume minuto, com diferenciação de cores para ciclos controlados, assistidos e espontâneos. Incorpora bateria interna recarregável com autonomia de até 180 minutos e entrada para bateria externa. Alimentação elétrica de 100 a 240 volts. Operação por rede canalizada de ar comprimido e de oxigênio. Quando desligado, armazena na memória os últimos parâmetros ajustados. Possuir: Registro no Ministério da Saúde; Equipamento fabricado sob as normas técnicas NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-2-12; Equipamento fabricado sob as normas de compatibilidade eletromagnética NBR IEC 60601-1-2; Empresa certificada de acordo com a RDC 50 – Boas Práticas de Fabricação. ACOMPANHA: 01 Pedestal com rodízios; 01 Braço articulado; 01 Circuito paciente pediátrico / adulto; 01 Circuito paciente neonatal; 02 Sensores de fluxo pediátrico; 02 Sensores de fluxo adulto; 02 Sensores de fluxo neonatal; 02 Sensores de fluxo expiratório; 01 Válvula de Exalação; 10 Diafragmas da Válvula de Exalação; 01 Conector para TGI / VNI; 01 Cotovelo em 90°; 01 Mangueira para oxigênio (4 metros); 01 Mangueira para ar comprimido (4 metros);01 Umidificador aquecido; 01 Sensor de temperatura; 01 Jarra térmica;01 Manual de operação em português; | UND. |  | 3 |  |

Nota: Os itens 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 63, 64, 65 deveram ser instalados no local determinado por esta Secretaria de Estado da Saúde, bem como a Contratada deverá ofertar o treinamento de manuseio do produto.

ANEXO II

Termo de Referência

01. DO OBJETO

  - Aquisição de equipamentos médicos hospitalares para as unidades: Hospital Geral de Palmas, Hospital Regional de Gurupi, Hospital Regional de Araguaína, Hospital M. Inf. Tia Dedé, Hospital Regional de Dianópolis, Hospital M. D. Regina, (equipamentos, mobiliários e materiais de consumo).

02. DA JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO

2.1 Os Hospitais contidos nesse projeto são instituições de natureza pública de abrangência loco-regional, com Gerência e Gestão Estadual e presta assistência médica hospitalar aos municípios de Palmas, Gurupi, Araguaína Porto Nacional Dianópolis e regiões de saúde, onde estão inseridos. Com oferta dos serviços ambulatoriais, de pronto atendimento e hospitalização em média e alta complexidade. E contemplam variadas áreas da saúde por meio de 05 especialidades médicas (anestesiologista, biomédico, cardiologista, generalista, clínico geral , cirurgião geral, ginecologista obstetra, radiologista, ortopedista e traumatologista e pediatra) Há necessidade de reformar este ambiente bem como equipá-lo para possibilitar a adoção de métodos não farmacológicos de alívio da dor e mais agilidade na realização de exames obstétricos. A reforma desta unidade possibilitará maior privacidade, conforto e segurança para os acompanhante, bem como para os profissionais que a assistem, aumentando a humanização da assistência e das condições de trabalho e as condições e de biossegurança, acesso para a área externa ao hospital para deambulação da parturiente; - ampliação do posto de enfermagem, da área de serviço e de prescrição; - adequação dos lavatórios, com instalação de pias e torneiras que possibilitem a correta anti-sepsia das mãos; - melhoria do conforto multiprofissional e banheiro: área de repouso dos trabalhadores em regime de plantão; - adequação da sala de recuperação anestésica; - adequação das salas de parto; - área de indução anestésica; - adequação da área de recuperação anestésica. Com a ampliação necessita-se equipar os mesmos.

03. DOS PRODUTOS

3.1. DA DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTOS:

3.1.1. Os produtos a serem adquiridos estão descritos no anexo I do edital.

3.2. DAS MEDIDAS DOS PRODUTOS:

3.2.1. Serão aceitas variações máximas de até 5,00% (cinco por cento) para mais ou para menos nas medidas dos produtos, desde que, comprovadamente, o produto atenda à solicitação do termo de referencia.

3.2.2. As medidas exatas dos produtos serão informadas na Nota de Empenho, conforme os modelos de fábrica as serem informamos pela Contratada.

3.3. DA QUALIDADE DOS PRODUTOS:

3.3.1. Os produtos devem ser:

a) de alta qualidade, com excelente acabamento, sem falhas ou quaisquer outras avarias;

b) entregues obedecendo rigorosamente as clausulas do Edital e seus anexos.

c) acondicionados em embalagens lacradas individualmente, identificados e em perfeitas condições de armazenagem.

3.3.2. Produtos contendo baixa qualidade, em desacordo com o edital e seus anexos ou com a legislação vigente aplicada, serão rejeitados pela Secretaria da Saúde.

3.4. DA IDENTIFICAÇÃO/EMBALAGEM DOS PRODUTOS:

3.4.1. Os produtos fornecidos deverão possuir embalagem, contendo:

a) nome e website do fabricante;

b) data do término da garantia;

c) dados para acionamento da garantia.

3.5. DA GARANTIA/VALIDADE DOS PRODUTOS:

3.5.1. Os produtos devem ter a validade mínima de 12 (Dose) meses ou conforme o praticado para cada tipo contados da data da entrega.

3.5.2. A Contratada fica obrigada a manter a garantia/validade dos produtos exigida neste Termo, sob pena de sofrer as sanções legais aplicáveis, além de ser obrigada a reparar os prejuízos que causar a SESAU/TO ou a terceiros, decorrentes de falhas nos produtos ou de sua respectiva entrega ou ainda relacionados à fabricação ou armazenagem.

3.5.3. Durante o período de garantia dos produtos, a Contratada deverá arcar com substituições em decorrência de defeitos de fabricação, transporte, avarias, embalagem ou armazenamento e outros eventos, para os quais a Contratante não concorreu.

a) O prazo para a Contratada atender ao item acima, deverá ser de no máximo até 30 (Trinta) dias úteis, contados do envio da nota de empenho.

3.6. DA ADJUDICAÇÃO:

3.6.1. A adjudicação será por item.

3.6.2. Não se admitirá proposta de preços cujo valor ofertado para o item seja superior ao preço máximo que a SESAU/TO se dispõe a pagar.

04. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS LICITANTES

Conforme item 16.3 do edital.

05. DAS AMOSTRAS

5.1. Caso julgue necessário, a SESAU/TO poderá solicitar amostra da empresa vencedora, antes da homologação do referido processo, objetivando verificar se os produtos ofertados atendendo as exigências do Edital e de seus anexos, nos termos do artigo 43, IV da Lei Federal 8.666/1.993.

5.1.1. As amostras deverão ser entregues na Comissão Permanente de Licitação;

5.1.2. As amostras serão aferidas por área técnica competente;

5.1.3. Quando da entrega das amostras deverão acompanhar listagem contendo a descrição completa de todos os itens apresentados, código de produtos, quantidade enviada, marca e fabricante, em papel timbrado da empresa;

5.1.4. Desclassificada a proposta/amostra, serão convocadas as licitantes subsequentes;

5.1.5. Terá a proposta/amostra desclassificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, a licitante que:

a) Não apresentar a amostra no prazo e nas condições solicitadas;

b) Apresentar produto de baixa qualidade;

c) O produto ofertado não contemplar as exigências do Edital e de seus anexos, ou a legislação aplicada.

5.1.6. Em nenhuma hipótese as amostras apresentadas serão tidas como início da entrega dos materiais ofertados e deverão ser fornecidas sem ônus financeiros para a Contratante;

5.1.7. As amostras ofertadas pela contratada após analise, ficarão sob posse da contratante quando tratando-se de materiais de consumo e quanto aos produtos reutilizáveis serão reenviados a Comissão Permanente de Licitação, para providencias que se fizerem oportunas;

5.1.8. Caso não seja aprovada a amostra, a empresa será desclassificada e será chamada o próximo colocado na fase de lances para o mesmo procedimento.

06. DO PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS

6.1. A entrega deverá ser imediata, devendo ocorrer no máximo até 30 dias úteis, contados do envio da nota de empenho.

07. DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS

7.1. Os produtos deverão ser entregue no almoxarifado central n°. 1.112 Sul Alameda 04 QIC Lote 14 – Esquina c/ LO 25 CEP: 77.024-148 - Em frente a trator solo

Conformidade da Nota de Empenho, na presença de servidores devidamente autorizados, como determina o § 8°, do artigo 15, da Lei 8.666/93, em dia e horário comercial.

08. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

8.1. Relativo às condições de fornecimento, a CONTRATADA deverá:

8.1.1. Entregar os produtos obedecendo rigorosamente às condições do Edital, de seus anexos;

8.1.2. Entregar os produtos obedecendo rigorosamente às condições do Contrato, se houver;

8.1.3. Entregar os produtos obedecendo rigorosamente à legislação vigente inerente ao objeto.

09. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS

9.1. O recebimento será confiado a uma Comissão composta de, no mínimo, 3 (três) membros (servidores) devidamente autorizados, conforme estabelece o § 8°, do artigo 15, da Lei 8.666/93;

9.2. Todos os produtos deverão estar em conformidade com a Nota de Empenho, que poderá estar acompanhada da Relação de Itens ou de outro documento emitido pela SESAU/TO;

9.3. O recebimento se dará em observância com os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, e ainda:

9.3.1. PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com a especificação, bem como se a Nota Fiscal(NF)/Fatura encontra lavrada sem incorreções.

a) A SESAU/TO terá o prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado por uma vez e por igual período, contados da data de recebimento, para verificar se os produtos fornecidos e a NF/Fatura estão em consonância com o Edital e com seus anexos.

9.3.2. DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e consequente aceitação.

9.4. Após o recebimento provisório a SESAU/TO atestará a Nota Fiscal se constatado que os produtos atendem ao edital;

9.5. Caso os produtos se encontrem desconforme ao exigido no Edital, a SESAU/TO notificará a Contratada para substituí-los no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da notificação;

9.5.1. Neste caso, o recebimento do(s) produto(s) escoimado(s) dos vícios que deram causa a sua troca será considerado recebimento provisório, ensejando nova contagem de prazo para o recebimento definitivo, estando a Contratada passível de penalidade(s) pelo descumprimento das condições editalícias;

9.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança dos produtos, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

9.7. A carga e a descarga serão por conta da Contratada, sem ônus de frete para a SESAU/TO.

9.8. A SESAU recusará os produtos nas seguintes hipóteses:

9.8.1. Qualquer situação em desacordo entre os produtos e o Edital de licitação e de seus Anexos ou a Nota de Empenho;

9.8.2. Nota Fiscal/Fatura com especificação do objeto, quantidades em desacordo com o discriminado no Edital, seus anexos e na proposta adjudicada;

9.8.3. Apresentarem vícios de qualidade, funcionamento ou serem impróprios para o uso, ou ainda defeitos de fabricação;

9.9. Ainda que ocorra a situação prevista na línea “d” do inciso II do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, a SESAU/TO, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o contrato (quando for o caso) e iniciar outro processo Licitatório.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

10.2. Disponibilizar o local de entrega e a Comissão responsável pelo recebimento;

10.3. Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste Edital.

10.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das especificações do Edital;

10.5. Comunicar à CONTRATADA até o 5° dia útil, após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento, dos produtos adquiridos;

10.6. Fiscalizar a execução do objeto, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;

10.7. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive, no contrato.

11.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Fornecer o objeto deste Contrato, nas condições estipuladas neste Edital, na Proposta aprovada, na Nota de Empenho e quando for o caso, nas ordens de fornecimento, isentos de defeitos de fabricação;

11.2. Entregar os produtos na presença do(s) servidor (es) devidamente designado(s) na conformidade do § 8° do artigo 15 da Lei Federal n° 8.666/93, no local informado neste Termo, acompanhados da Nota Fiscal preenchida contendo a especificação e quantidade correta dos produtos;

11.3. Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que seja transporte especial quando o produto assim exigir, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas relativas à entrega do objeto até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete;

11.4. Fornecer o nome e o endereço do fabricante com o telefone do serviço de atendimento ao consumidor;

11.5. Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pela CONTRATANTE, e outros), providenciando sua substituição, quando for o caso, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;

11.6. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

11.7. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que sua inadimplência, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato;

11.8. Comunicar a SESAU/TO, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento;

11.9. Manter a garantia e qualidades dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e seus anexos e o contrato;

11.10. Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no edital do pregão;

11.11. Cumprir com a legislação vigente inerente ao objeto, inclusive com todos os encargos tributários, fiscais, trabalhista, devendo arcar ainda, com todas as despesas e custo necessários ao cumprimento do objeto.

12. DA FISCALIZAÇÃO

12.1. Conforme artigo 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a fiscalização e acompanhamento da execução do objeto será por meio da Diretoria Hospitalar, observando que:

12.1.1. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por um representante da CONTRATANTE especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição;

12.1.2. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

12.1.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;

12.1.4. A fiscalização ocorrerá ainda, nos termos da Portaria nº. 131/2008 de 05 de maio de 2008, publicada no Diário Oficial do Estado nº. 2.642 de 06 de maio de 2008, ou outra portaria que venha a substituí-la na época da assinatura do contrato, bem como na forma do Manual do Gestor de Contratos do Tribunal de Contas do Estado;

12.1.5. A fiscalização por parte da CONTRATANTE não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos (art.70 da Lei 8.666/93), ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço adquirido, subsistirá a responsabilidade da CONTRATADA pela solidez, qualidade e segurança deste último.

13. DO PAGAMENTO

13.1. A CONTRATANTE terá um prazo de até 05 (cinco) dias úteis para conferência e aprovação, contados da sua protocolização, e será paga, diretamente na conta corrente da CONTRATADA;

13.2. O prazo previsto para pagamento será de até 30 (trinta) dias corridos, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada;

13.3. Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal(is), motivada por erro ou incorreções, o prazo estipulado no parágrafo anterior, passará a ser contado a partir da data da sua representação;

13.4. Os pagamentos não serão efetuados através de boletos bancários, sendo a garantia do referido pagamento a própria Nota de Empenho;

14. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

14.1. A formalização do contrato ou sua substituição por instrumento equivalente observará o disposto na Seção II, Capítulo III, Lei nº 8.666 de 1993.

14.2. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, conforme o item 3.5 da garantia e a entrega deverá ser imediata, devendo ocorrer no máximo até 30 dias úteis, contados do envio da nota de empenho.

14.3. Após concluída a fase licitatória a vencedora do certame será convocada à assinatura do Termo Contratual.

15. DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

15.1. Serão aplicadas as sanções administrativas previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666 em caso de descumprimento das obrigações e condições de fornecimento.

15.2. A Secretaria de Estado da Saúde poderá considerar suspenso, administrativamente, a prestação de serviço, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial nos casos de:

15.2.1. Paralisação dos trabalhos pela Contratada sem motivo justificado, por mais de 5 (cinco) dias consecutivos.

15.2.2. Em caso de inexecução dos serviços e inadimplemento contratual.

15.3. A inexecução total ou parcial deste contrato por parte da Contratada assegurará a Contratante, o direito de rescisão nos termos do art. 77, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como nos casos citado no art. 78 da mesma lei, garantida a prévia defesa sempre mediante notificação por escrito.

15.4. A rescisão também se submeterá ao regime previsto no art. 79, seus incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

ANEXO III

MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM NA FORMA E NAS CONDIÇÕES SEGUINTES, DE UM LADO COMO CONTRATANTE, O ESTADO DO TOCANTINS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, E DE OUTRO COMO CONTRATADA, A EMPRESA ................

O ESTADO DO TOCANTINS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro nesta Capital, através da Secretaria Estadual de Saúde, inscrita no CNPJ sob nº 25.053.117/0001-64, pelo Excelentíssimo Senhor Secretário da Saúde, Marcos Esner Musafir, brasileiro, residente e domiciliado nesta capital, nomeado Secretário da Saúde, pelo Ato Governamental de nº. 96 – NM. publicado no Diário Oficial do Estado nº. 4.548, de 27 de janeiro de 2016, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa .............................................................. pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro, na ..................................................................., inscrita no CNPJ sob nº ............................................, Inscrição Estadual sob nº ........................................, doravante denominada CONTRATADA, representada por seu titular, o(a) Sr.(a) ...................................., brasileiro(a), portador(a) da Cédula de Identidade nº ..................................... - SSP-.........., CPF nº .........................................., resolvem celebrar o presente CONTRATO, elaborado de acordo com a minuta aprovada pela SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS e pela PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, observadas as disposições da Lei nº 8.666/93 e subsidiariamente a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 5.450/05 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a aquisição equipamento médico hospitalar para as unidades: Hospital Geral de Palmas, Hospital Regional de Gurupi, Hospital Regional de Araguaína, Hospital M. Inf. Tia Dedé, Hospital Regional de Dianópolis, Hospital M. D.Regina, (equipamentos, mobiliários e materiais de consumo), no prazo e nas condições a seguir ajustadas, decorrentes do Pregão Eletrônico nº XXX/2017, com motivação e finalidade descritas no Termo de Referência do órgão requisitante.

PARÁGRAFO ÚNICO – DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

A aquisição do objeto deste Contrato as quantidades e observações constantes do Objeto da Licitação do Pregão Eletrônico nº XXX/2017, conforme Processo nº 2015/30550/004046 parte integrante deste Contrato, com motivação e finalidade descritas no Termo de Referência do órgão requisitante.

| Lote | Qtd | Und | Especificações | Preço Unitário | Preço Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |

(AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DO OBJETO CONTRATADO SERÃO INSERIDAS NO MOMENTO DA ASSINATURA DO CONTRATO, COM BASE NA PROPOSTA DA EMPRESA VENCEDORA)

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE ENTREGA E DO PRAZA DE ENTREGA dos PRODUTOS

2.1. Da forma de entrega dos produtos:

2.1.1. Os produtos devem ser entregues obedecendo rigorosamente as clausulas do Edital e seus anexos.

2.2. Do prazo de entrega dos produtos:

2.2.1. A entrega deverá ser imediata, devendo ocorrer no máximo até 30 dias úteis, contados do envio da nota de empenho.

2.2.2. A Contratante terá o prazo de 30 (trinta) dias para pagar após a entrega dos produtos.6.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA E DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS

3.1. Da Garantia dos produtos:

O produto deve ter garantia mínima de 12 meses.

3.1.1. A Contratada fica obrigada a manter a garantia dos produtos exigida neste Termo, sob pena de sofrer as sanções legais aplicáveis, além de ser obrigada a reparar os prejuízos que causar a SESAU/TO ou a terceiros, decorrentes de falhas nos produtos ou de sua respectiva entrega ou ainda relacionados à fabricação ou armazenagem.

3.1.2. Durante o período de garantia dos produtos, a Contratada deverá arcar com substituições em decorrência de defeitos de fabricação, transporte, avarias, embalagem ou armazenamento e outros eventos, para os quais a Contratante não concorreu.

3.1.3. O prazo para a Contratada atender ao item acima, deverá ser de no máximo até 30 (trinta) dias úteis, contados da notificação da SESAU/TO.

3.2. Do Local de entrega dos produtos:

3.2.1. 7.1. Os produtos deverão ser entregue no almoxarifado central n°. 1.112 Sul Alameda 04 QIC Lote 14 – Esquina c/ LO 25 CEP: 77.024-148 - a qual deve ser realizada na conformidade da Nota de Empenho, na presença de servidores devidamente autorizados, como determina o § 8°, do artigo 15, da Lei 8.666/93, em dia e horário comercial.

CLÁUSULA QUARTA – DA LICITAÇÃO

A aquisição, consubstanciada no presente contrato, foram objeto de licitação, sob a modalidade Pregão, na forma eletrônica, conforme Edital constante de folhas ....... /......., do Processo nº 2017/30550/004046, a que se vincula este contrato, além de submeter-se, também aos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se:

a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

b) Disponibilizar o local de entrega e a Comissão responsável pelo recebimento;

c) Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste Edital.

d) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das especificações do Edital;

e) Comunicar à CONTRATADA até o 5° dia útil, após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento, dos produtos adquiridos;

f) Fiscalizar a execução do objeto, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;

g) Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive, no contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

a) Fornecer o objeto deste Contrato, nas condições estipuladas neste Edital, na Proposta aprovada, na Nota de Empenho e quando for o caso, nas ordens de fornecimento, isentos de defeitos de fabricação;

b) Entregar os produtos na presença do(s) servidor(es) devidamente designado(s) na conformidade do § 8° do artigo 15 da Lei Federal n° 8.666/93, no local informado neste Termo, acompanhados da Nota Fiscal preenchida contendo a especificação e quantidade correta dos produtos;

c) Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que seja transporte especial quando o produto assim exigir, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas relativas à entrega do objeto até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete;

d) Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pela CONTRATANTE, e outros), providenciando sua substituição, quando for o caso, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;

e) Comunicar a SESAU/TO, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento;

f) Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e seus anexos e o contrato;

g) Instalar o Tomógrafo no local de entrega;

h) Ministrar treinamento de operação do Tomógrafo aos servidores do Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela aquisição dos produtos o valor total de R$ .......................... (...........................................................).

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. O prazo previsto para pagamento será de até 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada.

8.2. No ato do pagamento será comprovada a manutenção das condições iniciais de habilitação quanto à situação de regularidade fiscal e trabalhista da empresa.

8.3. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal/fatura, serão os mesmos restituídos à contratada para as correções necessárias, não respondendo o contratante por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

8.4. Os preços são fixos e irreajustáveis.

8.5. No caso de atraso de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela contratante atualização financeira com encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples; o valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Recursos: 0249

Ação do PPA / Orçamento: 3006

Natureza da Despesa: 44.90.52/33.90.30

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS IRREGULARIDADES

A fiscalização prevista no item 11 do Termo de Referência, não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos (art. 70, da Lei nº 8.666/93), ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o material recebido, subsistirá a responsabilidade da CONTRATADA pela solidez, qualidade e segurança.

- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO CONTRATUAL.

O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer das hipóteses dos Artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

12.1. Serão aplicadas as Sanções Administrativas previstas nos Artigos 86 a 87 da Lei Federal nº 8.666/93 em caso de descumprimento das obrigações e condições de fornecimento.

12.2. A Secretaria de Estado da Saúde poderá considerar suspenso, administrativamente, a prestação de serviços, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial nos casos de:

12.2.1. Paralisação dos trabalhos pela Contratada sem motivo justificado, por mais de 5 (cinco) dias consecutivos.

12.2.2. Em caso de inexecução dos serviços e inadimplemento contratual.

12.3. A inexecução total ou parcial deste contrato por parte da Contratada assegurará a Contratante, o direito de rescisão nos termos do artigo 77, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, bem como nos casos citados no artigo 78 da mesma lei, garantida a prévia defesa sempre mediante notificação por escrito.

12.4. A rescisão também se submeterá ao regime previsto no artigo 79, seus incisos e parágrafos da Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com Administração Pública Direta e Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e será descredenciada no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital e no contrato e das demais cominações legais.

- 13.2. A multa será aplicada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso.

13.3. O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

- 13.4. As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

13.5. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito.

13.6. O procedimento para aplicação das sanções será de responsabilidade do órgão requisitante, sem prejuízo do direito ao contraditório e da ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DA PUBLICAÇÃO

O CONTRATANTE, no prazo de até 20 (vinte) dias após assinatura deste Contrato, providenciará a sua publicação, por extrato, no Diário Oficial do Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO CONTROLE

O presente contrato será submetido à fiscalização da entidade de controle externo competente, de conformidade com a fonte de recursos que subvencionam a presente aquisição.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO

O presente contrato poderá ser alterado, nas formas e nas condições previstas no artigo 65 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal 8.666/93 e dos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FISCAL DO CONTRATO

O fiscal do contrato bem como o seu respectivo suplente, referente ao presente contrato, serão indicados pelo gestor da pasta através de portaria assinada e publicada no Diário Oficial do Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO

Fica eleito o foro da Capital do Estado do Tocantins - Vara da Fazenda Pública, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem para dirimir quaisquer questões fundadas neste Contrato.

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, as quais foram lidas e assinadas pelas partes CONTRATANTES, na presença das testemunhas abaixo.

Palmas, aos .......... de .................................... de 2017.

................................

PELO CONTRATANTE

................................

PELA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

MODELOS

MODELO 1 Carta de Correção de Proposta de Preços CARTA DE CORREÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS. Pregão Eletrônico nº.: Processo: Empresa: Nota: carta elaborada com base no item 15.3, do Edital.. Item; Unidade; Descrição resumida; Marca; Vlr Unitário (R$); Valor Total (R$). Total. __________________________ Pregoeiro.

MODELO 2

Declaração de atendimento ao art. 9º, inciso III da Lei 8.666/93

Ref.: Pregão Eletrônico N° ________/2017.

Palmas-TO, .......de .................................... de 2017.

Proponente: (razão social da empresa proponente)

Objeto Licitado:

(discrição do objeto)

A empresa _____ pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. _______, localizada no endereço _______, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ________, portador do RG nº ________, e CPF/MF nº ________, vem declarar que não existe em meu quadro de empregados, servidores públicos da contratante exercendo funções de Gerência, Administração ou Tomada de Decisão, na forma do art. 9º, inciso III da Lei 8.666/93.

Nome e Assinatura do Responsável Legal da Empresa

MODELO 3

Termo de Compromisso

Ref.: Pregão Eletrônico N° ________/2017.

Palmas-TO, .......de ................. de 2017.

Proponente: (razão social da empresa proponente)

Objeto Licitado:

(discrição do objeto)

A empresa _____ pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. _______, localizada no endereço _______, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ________, portador do RG nº ________, e CPF/MF nº ________, participante do Pregão Eletrônico em epígrafe, vem à presença da Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins, firmar o presente compromisso, conforme segue:

- A empresa se compromete a entregar juntamente com a Nota Fiscal, o Laudo Analítico de Controle de Qualidade emitido pelo fabricante, devendo ser apresentado para cada lote a ser fornecido, contemplando as seguintes informações: Identificação da empresa; Especificações do produto; Lote, data de fabricação e data de validade; Condições de armazenamento; Assinatura do responsável; Data. Identificação do responsável com o respectivo número de inscrição no conselho profissional correspondente.

- A empresa tem ciência de que os produtos em desacordo com o Edital não serão aceitos pela SES/TO, e que será responsabilizada por quaisquer danos que causar a CONTRATANTE ou a terceiros, inclusive desabastecimento das Unidades de Saúde mantidas e Administradas pela Secretaria de Saúde, decorrente do descumprimento das regras do Ato Convocatório, e que este fato será levado ao conhecimento do Ministério Público Estadual e Federal para as providências devidas.

Nome e Assinatura do Responsável Legal da Empresa